# 第1章  基础性实验

## 1.1  常用电子仪器的使用

### 1. 实验目的

学习电子技术实验中常用的电子仪器——函数信号发生器、交流毫伏表、示波器、万用表等的主要工作原理及技术指标，掌握常用电子仪器设备的正确使用方法。

### 2. 实验仪器及设备

直流稳压电源					1台

低频信号发生器				1台

示波器						1台

数字万用表					1块

交流毫伏表					1块

### 3. 实验原理

(1) 函数信号发生器

函数信号发生器是一种常用的电子测量仪器，用于产生某些特定的周期性时间函数波形，如正弦波、方波、三角波等，频率范围可从几个微赫到几十兆赫。其内部主要由信号产生电路和信号放大电路等部分组成。函数信号发生器各种类型输出信号的参量(如电压幅值、频率高低等)都可以通过相应的输出调节旋钮进行调节。

需要注意的是：作为信号源，函数信号发生器的输出端不能直接短路！

(2) 交流毫伏表

交流毫伏表简称毫伏表，是一种用于测量正弦交流电压有效值的电子仪器。电压测量范围通常为100μV至300V。内部结构主要有分压器、交流放大器和整流器等组成部分。可以根据被测信号大小的不同选取合适档位进行电压测量。测量正弦交流电压的有效值U和峰值Um之间的关系是

U=Um2

注意事项：

① 交流毫伏表只能用于测量正弦交流电压值，不能用于测量非正弦交流或直流电压值。

② 测量时，仪器的地线应与被测电路的地线接在一起。

③ 为防止过载损坏，测量前应将交流毫伏表的量程开关置于量程较大位置上，测量中逐档减小至合适量程。一般认为，交流毫伏表指针位于满刻度的1/3以上为合适量程。

(3) 示波器

示波器是一种用来观测各种周期性变化的电压波形的电子仪器，主要用来观察各种电信号(电压或电流)的波形及测定电信号的各种参数，如幅度、频率、相位，等等。示波器主要由示波管、垂直放大器、水平放大器、锯齿波发生器、衰减器等部分组成。观测波形时，将被测信号通过专用电缆线与垂直通道(Y通道)输入插口接通，调整示波器扫速开关及Y轴灵敏度开关，使荧光屏上显示出被测信号的稳定波形。

(4) 直流稳压电源

直流稳压电源是常用的电子设备，它能保证在电网电压波动或负载发生变化时，输出稳定的直流电压值。通常能输出几十伏连续可调的电压，是被测电路的能源。

(5) 万用表

万用表又叫多用表、三用表、复用表，是一种多功能、多量程的测量仪表，分为指针式万用表和数字万用表。万用表一般可用于测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等。利用万用表进行测量时，应根据被测量的种类及大小，设定转换开关的档位及量程，读出相应的读数。

上述电子仪器设备，在接下来的电子技术实验过程中会反复用到。为了能够在实验中更加准确地测量数据，必须熟练掌握这些必备电子仪器的使用方法。它们的主要用途及相互关系如图1-1所示。

图1-1  常用仪器与被测电路连接框图

### 4. 实验内容及步骤

(1) 示波器的使用

用示波器观察、测量其内部产生的方波波形的幅值和周期，填入表1-1中，熟悉各有关调节装置的功能。步骤如下：

① 调整扫描基线

将示波器的触发方式开关置于“自动”位置，将触发源选择开关置于“内”，将示波器显示方式置于“单踪”(CH1或CH2)方式。打开电源开关，调节“灰度”、“聚焦”，使荧光屏上显示一条细的并且亮度适中的扫描基线，并适当调节垂直(↕)和水平(↔)移位旋钮，使其位于屏幕中央。

观测波形时，将被观测信号通过专用电缆线与Y1(或Y2)输入插口接通，改变示波器扫速开关及Y轴灵敏度开关，在荧光屏上显示出一个或数个稳定的信号波形。

② 调节“校准信号”

将示波器的“校准信号”通过专用电缆引入选定Y通道，并选择相应内触发源，调节X轴“扫描速率”与Y轴“输入灵敏度”开关，使屏幕显示“50Hz，100mV”标准方波信号。

③ 测量“校准信号”

将Y轴“输入灵敏度微调”和X轴“扫描速率微调”顺时针旋足，处于“校准”位置。读取校正信号周期和幅度，计入表1-1中。

表1-1  校准信号测量数据表

| 被 校 参 量 | 标 准 值 | 实 测 值 |
| --- | --- | --- |
| 幅度UP-P(V) |  |  |
| 周期T(ms) |  |  |

(2) 低频信号发生器与示波器、毫伏表的使用

按图1-2所示电路，将低频信号发生器与示波器、毫伏表进行连接。

图1-2  测量信号参数

① 校准

将示波器按照步骤⑴中所述方法进行校准；打开交流毫伏表电源，调节调零旋钮，使其无外接信号时处于零刻度。

② 测量信号参数

调整低频信号发生器，使其输出频率为1kHz、有效值为3V的正弦波、三角波和方波，用示波器观察并画出波形。

调整低频信号发生器，使其输出为正弦波，频率为3kHz不变，取电压有效值分别为2V、0.2V、0.02V，用示波器和毫伏表分别测量相应的电压值。测量结果填入表1-2中。

表1-2  正弦信号电压测量数据表

| 函数信号发生器输出电压(V) | 2 | 0.2 | 0.02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 示波器灵敏度所在档位(V/div) |  |  |  |
| 峰-峰 波形高度/div |  |  |  |
| 峰-峰 电压UP-P(V) |  |  |  |
| 用毫伏表测量输出的电压(有效值)V |  |  |  |

调整低频信号发生器，使其输出为正弦波，电压有效值为3V不变，其频率分别为300Hz、1kHz、5kHz、10kHz、30kHz，用示波器测量相应的电压值。测量结果填入表1-3中。

表1-3  正弦信号频率测量数据表

| 函数信号发生器输出频率(Hz) | 300 | 1K | 5K | 10K | 30K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用毫伏表测量输出的电压(有效值)V |  |  |  |  |  |
| 示波器扫描速率(t/div)所在档位 |  |  |  |  |  |
| 峰-峰 间隔div |  |  |  |  |  |
| 被测信号的周期t(ms) |  |  |  |  |  |
| 被测信号的频率(Hz) |  |  |  |  |  |

(3) 稳压电源和万用表的使用

接通稳压电源开关，调节直流稳压电源有关旋钮，使其输出电压分别为3V、6V、9V、12V，选择万用表合适档位进行连接，验证电源电压的读数与电压表读数是否一致，分析误差原因。

### 5. 实验思考题

(1) 根据预习和实验情况，完成操作内容，总结常用设备的用途。

(2) 怎样操作才能从示波器上观测到稳定清晰的信号波形？

(3) 数字万用表可以测量什么物理量？如何测量？

(4) 交流毫伏表主要测量什么物理量？用毫伏表和示波器同时测量正弦波信号的电压，它们的测量值之间有什么关系？

## 1.2  晶体管共射放大电路

### 1. 实验目的

(1) 熟悉常用电子仪器的使用方法。

(2) 学会放大器静态工作点的调试方法，定性了解静态工作点对放大器性能的影响，观察放大电路的非线性失真。

(3) 掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等动态参数的测试方法。

### 2. 实验仪器及设备

晶体管共射放大电路板			1块

直流稳压电源					1台

低频信号发生器				1台

示波器						1台

数字万用表					1块

交流毫伏表					1块

### 3. 实验原理

晶体管单级放大器分高频放大和低频放大。能将频率为几赫兹到几百、几千赫兹的微弱信号不失真地放大到一定程度的放大器，称为低频放大器。这里主要讨论基本的单管共发射极放大电路。

图1-3所示为单管共发射极放大电路的实验电路图，由晶体管(NPN型)、输入电路(C1、R和UBB)和输出电路(C2、R和UCC)三部分组成。为输入信号，uo为输出信号。

20kΩ

图1-3  晶体管放大电路

晶体管T是放大器中的核心元件，起电流放大的作用。C1和C2分别称为输入耦合电容和输出耦合电容，起到 “隔直通交”的作用。基极偏流电阻R由Rb1和Rb2两部分组成，称为基极偏流电阻，通过调节滑动变阻器Rb1，可以控制偏流IB的大小，使晶体管处于正常工作状态。R称为集电极负载电阻，把集电极电流的变化量转换为电压的变化量，即把交流电流放大转换为电压放大。Ucc为直流供电电源，为整个放大电路提供了能量。

放大器的测量和调试一般包括：放大器静态工作点的测量与调试，消除干扰与自激振荡及放大器各项动态参数的测量与调试等。

(1) 放大器静态特征

① 静态工作点的理论估算

放大器的静态工作点，是指在没有输入信号(=0)的条件下，晶体管各极的直流电流、直流电压(即IB、UBE、Ic、UCE)的数值。静态工作点可用万用表直接测得，也可用万用表先测得电压值，再间接求出电流的值。实际测量中，通常按下列公式估算电路的静态工作点的值。

|  | (1-1) |
| --- | --- |
|  | (1-2) |
|  | (1-3) |
|  | (1-4) |
|  | (1-5) |

② 静态工作点的测量

实验中为了避免断开集电极，通常采用先测量电压，然后算出Ib、IC的方法。首先将放大器输入端接地，使输入信号Ui=0，然后选用万用表的合适量程，分别测量晶体管各电极的对地电位UB、UC和UE。计算UBE、UCE、Ib、IC。

③ 静态工作点的调试

静态工作点是否合适，对放大器的性能和输出波形都有很大的影响。为了让放大器工作在一个较好的工作状态上，必须设置合适的静态工作点。

影响静态工作点的因素很多，当晶体管T确定以后，电源电压UCC和电路参数RC、RB(RB1、RB2)的变化都会引起静态工作点Q发生移动。图1-4所示为三极管的输出特性曲线簇，当基极偏置电阻RB发生变化(如增大)时，基极电流Ib发生变化(减小)，Q沿负载线移动至Q'；当电源电压UCC变化(如增大)时，直流负载线左右平移，Q移动至Q"；当集电极负载RC变化(如增大)时，直流负载线的斜率发生变化，Q移动至Q"'。从图中能够看出，在影响静态工作点的参数发生变化的时候，通常基极偏置电阻RB改变较为显著，因此，通常多采用调节偏置电阻RB的方法来改变电路的静态工作状态。

为获得最大的输出动态范围，静态工作点一般选取交流负载线的中点。若工作点偏高，放大器上半部分线性范围较窄，外加交流信号以后易产生饱和失真，基于基本共射放大电路的反向放大特性，此时UO的负半周将被削底，如图1-5(a)所示；反之，则易产生截止失真，即UO的正半周被缩小，如图1-5(b)所示。因此为了输出不失真的放大信号，在选定静态工作点以后还必须进行动态调试，即在放大器的输入端加入一定的Ui，检查输出电压UO的大小和波形是否满足要求。如不满足，则应进一步调节静态工作点。

图1-4  电路参数对静态工作点的影响              图1-5  静态工作点对UO波形失真的影响

需要说明并指出的是：如果信号幅度很小，则即使工作点较高或较低也不一定会出现失真。将静态工作点设置尽量靠近交流负载线的中点，是为了让放大器能够尽可能地满足较大输入信号幅度的要求，扩展其线性范围。也就是说，产生波形失真，是信号幅度与静态工作点设置配合不当所致。

(2) 放大器的动态特性

放大器的动态指标包括电压放大倍数、输入电阻和输出电阻、最大不失真输出电压(即动态范围)、通频带等内容。

① 电压放大倍数Au的测量

电压放大倍数的测量实质上是测量输入电压ui与输出电压uo的有效值Ui和Uo。将放大器调整到合适的静态工作点，在图1-3中外加交流输入电压值Ui，在输出电压UO无明显失真和测试仪表的频率范围符合要求的条件下，用交流毫伏表测出输入电压的有效值Ui和输出电压有效值UO，则可计算出电压放大倍数：

| Au=UoUi | (1-6) |
| --- | --- |

② 输入电阻Ri的测量

输入电阻Ri是从放大电路输入端看进去的等效电阻，用来衡量放大器对前级信号功率消耗的大小，是放大器的一个重要性能指标。Ri越大，表明放大电路从信号源索取的电流越小，放大电路所得到的输入电压Ui越接近信号源电压Us；即信号源内阻上的电压越小，信号电压损失越小。

输入电阻的测量原理如图1-6所示。在放大器的输入回路中串联一个已知电阻R，加入信号源的交流电压us后，在放大器输入端产生一个电压ui及电流ii。

- 则有

|  | (1-7) |
| --- | --- |

又因为

| ii=us−uiR | (1-8) |
| --- | --- |

所以

| Ri=uius−uiR | (1-9) |
| --- | --- |

图1-6  输入电阻测量原理图

测量时，应注意电阻R的取值最好与Ri为同一数量级，以免产生较大的测量误差。

③ 输出电阻RO的测量

任何放大电路的输出都可以等效成一个有内阻的电压源。从放大电路输出端看进去的等效内阻，称为输出电阻RO。RO越小，负载电阻RL变化时，UO的变化越小，放大器输出就越接近于恒压源，放大电路的带负载能力越强。

输出电阻的测量原理电路如图1-7所示。在放大器输入端加上一个固定的信号电压us，选定一负载RL，分别测量开关K断开和接上时的输出电压UO和UL。根据

| UL=RLRO+RLUO | (1-10) |
| --- | --- |

即可求出RO

| RO=(UOUL−1)RL | (1-11) |
| --- | --- |

图1-7  输出电阻测量原理图

在测试中应注意，必须保持RL接入前后输入信号的大小不变。

④ 最大不失真输出电压UOPP的测量(最大动态范围)

最大不失真输出电压定义为：当输入电压再增大就会使输出波形产生非线性失真时的输出电压。一般以有效值Uom表示，也可以用峰-峰值UOPP表示，UOPP=22Uom。

测量方法是：

① 调节静态工作点在交流负载线的中央。在放大器正常工作的情况下，逐步增大输入信号的幅度，并同时调节Rb2(改变静态工作点)，用示波器观察UO，当输出波形同时出现削底和缩顶现象(见图1-8)时，说明静态工作点调节完毕。

② 调整输入信号。逐渐增大输入信号，使波形输出幅度最大且无明显失真。

③ 用交流毫伏表测出UO(有效值)，则动态范围等于22UO，也可以用示波器直接读出UOPP。

图1-8  静态工作点正常、输入信号太大引起的失真

### 4. 实验内容及步骤

(1) 连线

按电路图1-3所示连接电路(为防止干扰，各仪器的公共端必须连在一起)。先将RW调至最大，确认连接无误之后接通电源。

(2) 静态工作点的调整

① 将放大器的输入端接地，即Ui=0。调节R b2使IC＝1.0mA(即UCE=3V)，用万用表测量UB、UE、UC的值。计算UCE和UBE，记入表1-4中。得到合适的静态工作点。

表1-4  IC＝1mA

| 测 量 值 |  |  | 计 算 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UB(V) | UE(V) | UC(V) | UBE(V) | UCE(V) | IC(mA) |

② 调节低频信号发生器，发出频率为1kHZ、幅值为10mV(有效值)的正弦波信号，加入交流信号源US，将开关K1打开，放大器的输出端不接负载(即)；用示波器观察输出波形并记入表1-5中。

③ 断开电源后，用万用表测量Rb2与Rb1的串联值(红笔接Vcc端，黑笔接晶体管基极)，即为Rb的合适值，记入表1-5中。

(3) 静态工作点对电路工作状态的影响

保持负载RL不变，调节Rb2使IC＝1.0mA(即UCE=3V)，再逐步加大输入信号，使输出电压UO 足够大但不失真，用示波器和毫伏表分别记录此时的UOPP(峰-峰值)和Uo(有效值)，即为放大器的最大输出电压值。调节Rb2使Rb增大或减小，改变静态工作点的状态，观察输出电压Uo波形失真的情况，测量并计算此时的静态值UCE、IC，将波形和测量的数值填入表1-5中。

表1-5  静态工作点对电路输出波形的影响

|  | Rb2合适(kΩ) | Rb2减小(kΩ) | Rb2增大(kΩ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rb值(kΩ) |  |  |  |
| UCE |  |  |  |
| IC |  |  |  |
| 输出Uo波形 |  |  |  |
| 三极管T工作状态 |  |  |  |
| 放大器失真情况 |  |  |  |

UOPP=     V      Uo=    V

(4) 放大倍数的测量与计算以及元件参数对放大倍数的影响

将放大器的静态工作点调回到合适的值UCE=3V(输出信号不失真)，输入信号不变，在Uo不失真的条件下用示波器分别测量当和kΩ两种情况下的输出电压Uo及输入电压Ui的值，填入表1-6中，总结负载对放大器电压放大倍数的影响。

表1-6  负载对放大器的影响

|  | Ui | Uo | Au |
| --- | --- | --- | --- |
| kΩ |  |  |  |

(5) 测量并计算放大器的输入电阻Ri和输出电阻Ro

保持US不变，K1断开，接入R1，K2断开，接入负载RL。交流信号源US接入1kHZ 、10mV(有效值)的正弦波信号，在输出电压Uo不失真的情况下，用交流毫伏表测出US、Ui和UL，记入表1-7中。保持US不变，断开RL，测量输出电压Uo，记入表1-7中。

表1-7  Ic＝1mA   Rc＝3kΩ   RL＝4.3kΩ

| US(mV) | Ui(mV) | Ri(kΩ) |  | UL(mV) | UO(mV) | R0(kΩ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测 量 值 | 计 算 值 |  |  | 测 量 值 | 计 算 值 |

### 5. 实验思考题

(1) 放大电路的电源和信号源分别由哪些设备的哪些输出端提供？

(2) 列表整理测量结果，并把实测的静态工作点、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的值与理论计算值比较(取一组数据进行比较)，分析产生误差原因。

(3) 放大电路的静态工作点主要受什么元件参数的影响？如何调节最佳的静态工作点？

(4) 总结Rb对静态工作点(静态值UCE和IC)和输出波形以及放大器工作状态的影响。

(5) 怎样通过测量和计算得出晶体管的β值？

(6) 本实验中若出现图1-9所示的输出波形，试判断它们各属于哪种类型的失真。

图1-9  失真波形的判断

(7) 根据实验电路，如何通过测量电压计算放大器的交流电压放大倍数和输入、输出电阻？

## 1.3  共射单管分压偏置式电路实验

### 1. 实验目的

(1) 掌握共射单管分压偏置式放大电路静态工作点的测试方法。

(2) 掌握晶体管放大电路电压放大倍数、输入电阻、输出电阻动态技术指标的测试方法。

### 2. 实验仪器及设备

晶体管共射放大电路板			1块

直流稳压电源					1台

低频信号发生器				1台

示波器						1台

数字万用表					1块

交流毫伏表					1块

### 3. 实验原理

晶体管处于放大状态时要有一个合适的静态工作点。偏置电路的任务就是，保证静态工作点选择在线性区域内且保持稳定。为使静态工作点稳定，必须考虑设计合适的偏置电路。保证外界条件改变后工作点Q的位置仍然不变。

任何因素引起静态工作点的不稳定，结果都会使集电极电流IC发生变化，导致工作点Q (IC，UCE)的变化。图1-10所示的偏置电路就是利用了IC的这种变化，反过来作用到输入回路去影响IB的变化，以使集电极电流、电压产生与其相反的变化趋势，实现稳定工作点的目的。

Ω

图1-10  共射极单管放大器实验电路

图1-10与图1-3相比，基极和地之间设有电阻Rb2，发射极电路中增加了电阻Re。称Rb1为上偏置电阻，Rb2为下偏置电阻，Re为发射极反馈电阻。当流过偏置电阻Rb1和Rb2的电流远大于晶体管T的基极电流IB时(一般5～10倍)，它的静态工作点可用下式估算

| UB=RB1RB1+RB2UCC | (1-12) |
| --- | --- |
| IE≈UB−UBERE+RF1≈IC | (1-13) |
| UCF=UCC−IC(RC+R+RF1) | (1-14) |

电压放大倍数

| Au=−βRC//RLrbe+(1+β)RF1 | (1-15) |
| --- | --- |

输入电阻

| Ri=RB1//RB2//rbe+(1+β)RF1 | (1-16) |
| --- | --- |

输出电阻

| Ro=Rc | (1-17) |
| --- | --- |

由于电子器件性能的分散性比较大，因此在设计前应对所用元器件的参数进行测量，在完成设计和装配以后，还要测量和调试放大器的静态工作点和各项性能指标，才能保证放大器的各项参数指标符合标准。

放大器的测量和调试一般包括：放大器静态工作点的测量与调试，放大器各项动态参数的测量与调试等。

(1) 静态工作点的测量

测量放大器的静态工作点，应在输入信号ui=0的情况下进行，即将放大器输入端与地端短接，然后选用量程合适的直流毫安表和直流电压表，分别测量晶体管的集电极电流IC以及各电极对地的电位UB、UC、UE。一般实验中，为了避免断开集电极，通常采用测量电压UE或UC，然后算出IC的方法。例如，只要测出UE，即可用

| UB=RB1RB1+RB2UCC | (1-18) |
| --- | --- |

算出IC，同时也能算出

| UBE=UB−UE | (1-19) |
| --- | --- |
| UCE=UC−UE | (1-20) |

为了减小误差、提高测量精度，应选用内阻较高的直流电压表。

(2) 放大器的动态特性

放大器的动态指标包括电压放大倍数、输入电阻和输出电阻、最大不失真输出电压(即动态范围)、通频带等内容。

① 电压放大倍数Au的测量

电压放大倍数的测量，实质上是测量输入电压ui与输出电压uo的有效值Ui和Uo。将放大器调整到合适的静态工作点，在图1-10中外加交流输入电压值Ui，在输出电压UO无明显失真和测试仪表的频率范围符合要求的条件下，用交流毫伏表测出输入电压的有效值Ui和输出电压有效值UO，则可计算出电压放大倍数

| Au=UOUi | (1-21) |
| --- | --- |

② 输入电阻Ri的测量

输入电阻Ri是从放大电路输入端看进去的等效电阻，用来衡量放大器对前级信号功率消耗的大小，是放大器的一个重要性能指标。Ri越大，表明放大电路从信号源索取的电流越小，放大电路所得到的输入电压Ui越接近信号源电压Us；即信号源内阻上的电压越小，信号电压损失越小。

输入电阻的测量原理如图1-11所示。在放大器的输入回路中串联一个已知电阻R，加入信号源的交流电压us后，在放大器输入端产生一个电压ui及电流ii。

则有

| Ri=uiii | (1-22) |
| --- | --- |

又因为

| ii=us−uiR | (1-23) |
| --- | --- |

所以

| Ri=uius−uiR | (1-24) |
| --- | --- |

图1-11  输入电阻测量原理图

测量时，应注意电阻R的取值最好与Ri为同一数量级，以免产生较大的测量误差。

③ 输出电阻Ro的测量

任何放大电路的输出都可以等效成一个有内阻的电压源。从放大电路输出端看进去的等效内阻，称为输出电阻Ro。Ro越小，负载电阻RL变化时，Uo的变化越小，放大器输出就越接近于恒压源，放大电路的带负载能力越强。

输出电阻的测量原理电路如图1-12所示。在放大器输入端加上一个固定的信号电压us，选定一负载RL，分别测量开关K断开和接上时的输出电压UO和UL。根据

| UL=RLRo+RLUo | (1-25) |
| --- | --- |

即可求出RO

| RO=(UOUL−1)RL | (1-26) |
| --- | --- |

在测试中应注意，必须保持RL接入前后输入信号的大小不变。

④ 放大器频率特性的测量

通频带用于衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。由于放大电路中电容、电感及半导体器件结电容等电抗元件的存在，在输入信号频率较低或较高时，放大倍数的数值会下降并产生相移。一般情况下，放大电路只适用于放大某一个特定频率范围内的信号。通频带越宽，表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。

通常规定电压放大倍数随频率变化降到中频放大倍数的1/2(即0.707)倍时，所对应的高、低端频率分别称为上限频率fH和下限频率fL，上、下限频率之差即为放大器的通频带，用fBW表示，即：fBW＝fH-fL。

图1-13所示为某放大电路的幅频特性曲线，表明了电压放大倍数Au随频率信号变化而变化的关系。幅频特性的测量一般采用“点频法”：保持输入信号的幅度不变，每改变一个信号频率，测量其相应的电压放大倍数。测量时应注意取点要恰当，在低频段与高频段应多测几点，在中频段可以少测几点。

通频带的测量可以简单地使用“三点法”。即保持输入信号大小不变，先测出中频段的输出电压值UO，然后以其0.707倍作为目标电压值，调高或调低输入信号频率，得到对应的上、下限频率，即可求得通频带的值。

图1-12  输出电阻测量原理图                      图1-13  放大电路的频率指标

### 4. 实验内容及步骤

实验电路如图1-10所示。各电子仪器可按图1-10所示方式连接，为防止干扰，各仪器的公共端必须连在一起，同时信号源、交流毫伏表和示波器的引线应采用专用电缆线或屏蔽线。

(1) 调试静态工作点

接通直流电源前，先将RW调至最大，交流输入信号暂不接入。接通+12V电源、调节RW，使IC=2.0mA(即UE=2.0V)，用直流电压表测量UB、UE、UC，用万用电表测量RB2，测量结果记入表1-8中。

表1-8  IC＝2mA

| 测 量 值 |  |  | 计 算 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UB(V) | UE(V) | UC(V) | RB2(kΩ) | UBE(V) | UCE(V) | IC(mA) |

(2) 测量电压放大倍数

在放大器输入端加入频率为1kHZ的正弦波信号US，调节函数信号发生器的输出旋钮，以使放大器输入电压幅值分别为10mV和30mV(有效值)，同时用示波器观察放大器输出电压uO波形，在波形不失真的条件下用交流毫伏表测量下述三种情况下的UO值，并用双踪示波器观察uO和ui的相位关系，记入表1-9中。

表1-9  Ic＝2.0mA      Ui＝    mV

| Ui (mV) | RC (kΩ) | RL (kΩ) | Uo (V) | AV | 观察记录一组uO和u1波形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2.4 |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |
|  | 2.4 | 2.4 |  |  |  |
| 30 | 2.4 |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |
|  | 2.4 | 2.4 |  |  |  |

(3) 测量并计算放大器输入电阻Ri和输出电阻Ro。

保持US不变，K1断开，接入R1，K2断开，接入负载RL。交流信号源US接入1kHz、10mV(有效值)的正弦波信号，在输出电压uo不失真的情况下，用交流毫伏表测出US、Ui和UL记入表1-10中。保持US不变，断开RL，测量输出电压Uo，记入表1-10中。

表1-10  Ic＝1mA   Rc＝3kΩ   RL＝4.3kΩ

| US(mV) | Ui(mV) | Ri(kΩ) |  | UL(mV) | UO(mV) | R0(kΩ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测 量 值 | 计 算 值 |  |  | 测 量 值 | 计 算 值 |

(4) 频率特性和通频带

取IC=1.0mA、RC=9kΩ、RL=4.3kΩ。保持输入信号10mV的幅度不变，改变信号源频率f，逐点测出相应的输出电压UO，记入表1-11中。用描点法作放大器的幅频特性曲线。

表1-11  Ui=10mV

| f(Hz) | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UO(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AV＝UO/Ui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. 实验思考题

(1) 说明分压偏置式静态工作点稳定电路的工作过程和稳压原理。

(2) 在图1-10所示电路中，上偏置固定电阻RB2起什么作用？既然有了Rp，不要RB2可否？为什么？

(3) 输入交流信号，通过改变基极电位的大小，用示波器观察输出电压波形的变化。根据实验数据分析RL对电压放大倍数的影响，还有哪些因素影响电压放大倍数？

(4) 分别使输出和输入电流固定，改变输入和输出电流，记录与其对应的电压值，并画出其特性曲线。

(5) 测试中，如果将函数信号发生器、交流毫伏表、示波器中任一仪器的两个测试端子接线换位(即各仪器的接地端不再连在一起)，将会出现什么问题？

## 1.4  结型场效应管放大电路实验

### 1. 实验目的

(1) 了解结型场效应管的性能和特点。

(2) 了解场效应管放大电路与晶体管放大电路的区别。

(3) 进一步熟悉放大器静态工作点和动态指标的测试方法。

### 2. 实验仪器及设备

结型场效应管放大电路板		1块

直流稳压电源					1台

低频信号发生器				1台

示波器						1台

数字万用表					1块

交流毫伏表					1块

### 3. 实验原理

场效应管是一种电压控制型器件，按结构可分为结型和绝缘栅型两种。场效应管通过栅-源之间的电压UGS来控制漏极电流iD，因此，它和晶体管一样可以实现能量的控制，构成放大电路。由于栅-源之间电阻可达107～1012Ω，所以常作为高输入阻抗放大器的输入级。

场效应管的特性主要有输出特性和转移特性。图1-14显示了N沟道结型场效应管的输出特性和转移特性曲线。从上述输出特性可以看出，结型场效应管的直流参数主要有饱和漏极电流IDSS和夹断电压UP；从上面的转移特性可以知道，饱和电流IDSS是当控制电压UGS=0时的漏极电流，夹断电压UP是使场效应管工作于夹断区、漏极电流ID=0时的控制电压值。

图1-14  3DJ6F的输出特性和转移特性曲线

- 结型场效应管的交流参数主要有低频跨导

| gm=IDUGS¦UDS=常数 | (1-27) |
| --- | --- |

表1-12列出了3DJ6F的典型参数值及测试条件。

表1-12  3DJ6F的典型参数值及测试条件

| 参 数 名 称 | 饱和漏极电流IDSS(mA) | 夹断电压Up(V) | 跨导gm(A/V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | UDS=10V、UGS=0V | UDS=10V、IDS=50µA | UDS=10V、IDS=3mA、F=1kHz |
| 参数值 | 1～3.5 | <−9 | >100 |

(1) 场效应管放大器性能分析

图1-15所示为结型场效应管组成的共源极放大电路，其静态工作点可用以下公式进行计算。

图1-15  结型场效应管共源极放大器

| UGS=UG−US=Rg1Rg1+Rg2UDD−IDRs | (1-28) |
| --- | --- |
| ID=IDSS(1−UGSUp)2 | (1-29) |

(2) 动态指标

① 中频电压放大倍数

| AV=−gmRL'=−gmRD ‖ RL | (1-30) |
| --- | --- |

② 输入电阻

| Ri=RG+Rg1‖ Rg2 | (1-31) |
| --- | --- |

③ 输出电阻

| RO≈RD | (1-32) |
| --- | --- |

④ 跨导gm

| gm=−2IDSSUp(1−UGsUp) | (1-33) |
| --- | --- |

(3) 输入电阻的测量方法

输入电阻的测量电路如图1-16所示。在放大器的输入端串入电阻R，把开关K掷向位置1(即使R=0)，测量放大器的输出电压UO1=AVUS；保持US不变，再把K掷向2(即接入R)，测量放大器的输出电压UO2。因为两次测量过程中AV和US均保持不变，所以

| UO2=AVUi=RiR+RiUsAv | (1-34) |
| --- | --- |

由此求得

| Ri=U02U01−U02R | (1-35) |
| --- | --- |

本实验中取R＝100～200kΩ。

图1-16  输入电阻测量电路

### 4. 实验内容及步骤

(1) 静态工作点的测量和调整

① 熟悉实验中所用场效应管的特性曲线和参数。

② 按图1-15所示连接电路，确认无误后接通电源(+12V)，用直流电压表测量UG、US和UD。检查静态工作点是否在特性曲线放大区的中间部分。否则，适当调整Rg2和RS，直至静态工作点位于特性曲线放大区的中间部分。将此时UG、US和UD的值记入表1-13中。

表1-13  静态工作点的测量

| 测 量 值 |  |  |  |  | 计 算 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UG(V) | US(V) | UD(V) | UDS(V) | UGS(V) | ID(mA) | UDS(V) | UGS(V) | ID(mA) |

(2) 电压放大倍数AV、输入电阻Ri和输出电阻RO的测量

① AV的测量

在放大器的输入端加入频率为3kHz、有效值为30mV的正弦信号Ui，用示波器同时观察Ui和UO的波形，描绘出来并分析它们的相位关系。保持Ui不变，在输出电压UO不失真的情况下，用交流毫伏表分别测量RL=∞和RL=10kΩ的输出电压UO，记入表1-14中。

表1-14  电压放大倍数的测量

|  | 测 量 值 |  |  | 计 算 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ui(V) | Uo(V) | AV | AV |
| RL=∞ |  |  |  |  |
| RL=10kΩ |  |  |  |  |

② Ri的测量

按图1-16所示改接实验电路，选择输入电压有效值为30mV。将开关K掷向“1”，测出R=0时的输出电压UO1，然后将开关掷向“2”(接入R)，保持US不变，再测出UO2，根据公式

Ri=U02U01−U02R

求出Ri，记入表1-15中。

表1-15  输入电阻的测量

| 测 量 值 |  |  | 计 算 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| UO1 | UO2 | Ri(kΩ) | Ri(kΩ) |

### 5. 实验思考题

(1) 整理实验数据，将测得的AV、Ri、RO和理论计算值进行比较。

(2) 把场效应管放大器与晶体管放大器进行比较，总结场效应管放大器的特点。

(3) 测量场效应管静态工作电压UGS时，能否用直流电压表直接在G、S两端测量?为什么?

(4) 为什么测量场效应管输入电阻时要用测量输出电压的方法?

## 1.5  射极耦合差动放大电路

### 1. 实验目的

(1) 加深对差动放大器性能及特点的理解。

(2) 学会差动放大器的主要性能指标(电压放大倍数、共模抑制比)的测量方法。

### 2. 实验仪器及设备

射极耦合差动放大电路板		1块

直流稳压电源					1台

低频信号发生器				1台

示波器						1台

数字万用表					1块

交流毫伏表					1块

### 3. 实验原理

差动放大器是基本放大电路之一，如图1-17所示，具有良好的抑制零点漂移的优异性能，因此得到广泛的应用，并成为集成电路中重要的基本单元电路，常常作为集成运算放大器的输入级。

射极耦合差动放大电路又叫长尾式差动放大电路，电路在基本差动放大电路的基础上，串联了一个发射极电阻Re(通常Re取值较大)。同时，引进辅助电源VEE(一般取VEE= -VCC)，以抵消Re上分压所产生的直流压降，并为基极提供适当的偏置。这种电路设置方案，使得电路能更有效地抑制干扰信号，从而达到抑制零点漂移的目的。

对差动放大器来说，其放大的信号分为两种：一种是差模信号，这是需要放大的有用信号，这种信号在放大器的双端输入时呈现大小相等、极性相反的特性；另一种是共模信号，是由于外界条件变化所产生的随机性干扰信号，这种信号在放大器中输入时呈现大小相等、极性相反的特性，这是要尽量抑制其放大作用的信号。

当输入共模(干扰)信号时，两管的共模电流变化量大小相同，方向也相同，于是在反馈电阻Re上产生较大的反馈电压。由于深度负反馈的存在，使得放大电路的共模放大倍数大大降低，因此有效地抑制了零点漂移。

(1) 差模电压放大倍数

当输入差模(有用)信号时，由于Uid1= -Uid2，假定T1管的ic1增加，T2管的ic2减小，变化量大小相等、方向相反，因此两管的电流通过Re的信号分量部分相等且方向相反，相互抵消，其压降保持不变，即 UE = 0，所以在交流通路中，Re可视为短路，对电路的交流信号放大能力没有任何影响。差模输入时的交流等效电路，如图1-18所示，由于电路对称，所以每个半边与单管共射极放大器完全一样。

图1-17  差动放大器电路图                         图1-18  差模信号的交流通路

① 双端输入-双端输出差动放大器的差模电压放大倍数为：

可见Aud与单管共射极放大器的电压放大倍数Au相同。

考虑负载RL后，双端输入-双端输出差动放大器的差模电压放大倍数为：

| Aud'=Au=−βR'LRb+rbe | (1-36) |
| --- | --- |

式中

② 双端输入-单端输出差动放大器的差模电压放大倍数为：

| Aud1=Uod1Uid=Uod12Uid1=−βR2(Rb+rbe) | (1-37) |
| --- | --- |

(2) 共模电压放大倍数

当输入共模信号时，Re上的压降为UE=2IERe，起到加速稳定静态工作点的功能。

差动放大电路的共模信号交流通路如图1-19所示，在画等效电路时把两管拆开，流过射极电路的电流为IE。为了保持电压UE不变，应把每管的发射极电阻Re增加一倍。因此共模输入时的交流通路如从两管的集电极输出时，如果电路完全对称，则输出电压Uoc= Uoc1-Uoc2= 0，此时：

图1-19  共模信号的交流通路

① 双端输出时的共模电压放大倍数Auc为

| Auc=UocUic=Uoc1−Uoc2Uic=0 | (1-38) |
| --- | --- |

② 若采用双端输入-单端输出的方式，则共模电压放大倍数为

| Auc1=Uoc1Uic=−βRcRb1+rbe+(1+β)2Re | (1-39) |
| --- | --- |

通常  1，2Re  Rb1 + rbe，故上式可简化为

| Auc1≈Rc2Re | (1-40) |
| --- | --- |

从上述讨论可知，共模电压放大倍数越小，对共模信号的抑制作用就越强，放大器的性能就越好。在电路完全对称的条件下，双端输出的差动放大器对共模信号没有放大能力，完全抑制了零点漂移。实际上，电路不可能完全对称，Auc并不为零，但由于Re的负反馈作用，对共模信号的抑制能力还是很强的。

(3) 共模抑制比

共模抑制比是指差动放大器的差模电压放大倍数与共模电压放大倍数之比，即

| CMRR=AudAuc | (1-41) |
| --- | --- |

共模抑制比说明了差动放大器对共模信号的抑制能力，其值越大，则抑制能力越强，放大器的性能越好。

对于单端输出电路，共模抑制比

| CMRR=Aud1Auc1=βReRb+rbe | (1-42) |
| --- | --- |

上式表明，提高共模抑制比的主要途径是增加Re的阻值。但当工作电流给定后，加大Re势必要提高EC。

### 4. 实验内容及步骤

(1) 调整放大器电路的对称平衡

按图1-20所示连接基本差动放大电路，确定元件连接无误后，接上直流电源12V，将两输入端接地，用万用表测量两输出端电位，调节电位器RW，使输出电压逐渐减到零(万用表的直流电压档位应先用高档位粗调，然后再逐渐降低量程至合适档位进行细调)。

图1-20  基本差动放大电路

(2) 差模电压放大倍数的测量

在两输入端输入频率f = 1kHz、Uid1 = -Uid2 =20mV的差模信号，用数字电压表分别测量输入电压值及双端和各单端输出的电压值(Uid1、Uod、Uod1与Uod2)，并分别算出双端输出的电压放大倍数Aud和单端输出的电压放大倍数Aud1(或Aud2)。填入表1-16中。

表1-16  差模电压放大倍数

|  | Uid1 | Uod | Uod1 | Uod2 | Aud | Aud1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 |  |  |  |  |  |  |
| 理论值 |  |  |  |  |  |  |

(3) 共模电压放大倍数的测量

将两输入端短接，输入频率f = 1kHz、Uic = 20mV的共模信号，用数字电压表分别测量输入电压值及双端和各单端输出的电压值(Uic、Uoc、Uoc1与Uoc2)，并分别算出双端输出的电压放大倍数Auc和单端输出的电压放大倍数Auc1或Auc2。填入表1-17中。

表1-17  共模电压放大倍数

|  | Uid1 | Uod | Uod1 | Uod2 | Aud | Aud1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 |  |  |  |  |  |  |
| 理论值 |  |  |  |  |  |  |

(4) 由Aud、Aud1、Auc与Auc1的值，分别算出双端、单端输出的共模抑制比。

### 5. 实验思考题

(1) 怎样进行静态调零点?用什么仪表测UO?

(2) 整理实验数据，列表比较实验结果和理论计算值，分析误差原因。

(3) 简要说明差动放大器是如何解决电压放大倍数和零点漂移这一矛盾的。

(4) 根据实验结果，总结电阻RE和恒流源的作用。

## 1.6  低通滤波器实验

### 1. 实验目的

(1) 熟悉用运算放大器、电阻、电容构成有源低通滤波器。

(2) 掌握有源滤波器幅频特性的测试。

### 2. 实验仪器及设备

有源低通滤波器电路板			1块

直流稳压电源					1台

低频信号发生器				1台

示波器						1台

数字万用表					1块

交流毫伏表					1块

### 3. 实验原理

滤波器是一种信号处理电路，是一种能使有用频率信号通过，而同时抑制(或大为衰减)无用频率信号的电子装置。利用R、L、C所组成的滤波电路，称作无源滤波器，它有很多缺点。其中的电感L本身具有电阻与电容，使得输出能量减小，且偏离理想值。若只利用R、C，再附加放大器，则形成有源滤波器。由于没有电感元件的存在，使得有源滤波器具有体积小、效率高、频率特性好等优点。

滤波器根据工作频率范围可分为低通、高通、带通和带阻4种类型。若按滤波器的传递函数Av(jω)=Vo(jω)Vi(jω)的分母阶数，可分为低阶(一阶、二阶)和高阶(三阶及以上)两种，阶数越高，其幅频特性通带外的衰减就越快，滤波效果就越好。

低通滤波器是指低频信号能通过而高频信号不能通过的滤波器，这里研究的是由运放和R、C等组成的有源低通滤波器。

(1) 一阶低通滤波器

一阶低通有源滤波器的电路如图1-21(a)所示，它是由一级RC低通电路的输出再接上一个同相输入比例放大器构成的。

该电路的传递函数为

| Av(jω)=Vo(jω)Vi(jω)=1+RfR11+jωω0=Avo1+jωω0 | (1-43) |
| --- | --- |

式中：ω0=1RC称为截止角频率，传递函数的模为Av(jω)=Avo1+(ω/ωo)2，幅角为ϕ(ω0)=−arctgω/ω0

该电路的幅频特性如图1-21(b)示，通带以外以−20dB/十倍频衰减。

(a) 一阶低通滤波电路                   (b) 一阶低通滤波电路幅频特性

图1-21  一阶低通滤波电路及幅频特性

(2) 二阶有源低通滤波器

二阶有源低通滤波器的电路如图1-22所示，由两级RC低通电路后接一同相输入比例放大器构成。其中第一级电容C接至输出端，引入适量的正反馈，以改善电路在ω/ω0=1附近的滤波特性，有利于提高这段范围内的输出幅度。

(a) 二阶低通滤波电路                     (b) 二阶低通滤波电路幅频特性

图1-22  二阶有源低通滤波电路及幅频特性

该电路的传递函数为

| Av(jω)=Vo(jω)Vi(jω)=Avo(jωω0)2+1Qjωω0+1 | (1-44) |
| --- | --- |

电路相关性能参数如下：

Af=1+RfR1为二阶低通滤波器的通带增益。

ω0=1/RC为截止频率，它是二阶低通滤波器通带与阻带的界限频率。

Q=1/(3−Af)为品质因数，它的大小影响低通滤波器在截止频率处幅频特性的形状。

上式中ω0为通带截止角频率，因此，上限截止频率为fH=12πRC。

电路的幅频特性曲线如图1-21(b)示，不同的Q值，幅频特性曲线不同，通带外的幅频特性曲线以−40dB十倍频衰减。

若电路设计使得Q=0.707，即Avo=3−2，那么该滤波电路的幅频特性在通带内有最大平坦度，称为巴特沃兹(Botterworth)滤波器。

### 4. 实验内容及步骤

(1) 按照图1-22所示连接电路，经检查无误后接通电源。

(2) 从低频函数发生器发出有效值Ui=0.1V的正弦波输入信号，保持输入信号幅值不变，调节输入信号的频率分别为50Hz、100Hz、300Hz、1kHz、3kHz、10kHz、20kHz时，用晶体管毫伏表测量输出电压Uo的值(有效值)并记入表1-18中。

表1-18  输出电压有效值数据表

| 输入信号频率(Hz) | 50 | 100 | 300 | 1k | 3k | 10k | 20k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压Uo(V) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20lg¦Uo/Ui¦(dB) |  |  |  |  |  |  |  |

(3) 整理实验数据，绘制低通滤波器的幅频特性曲线。

### 5. 实验思考题

(1) 分析实验现象及可能采取的措施。

(2) 总结有源低通滤波电路的特性。

## 1.7  模拟乘法器实验

### 1. 实验目的

(1) 了解模拟乘法器(MC1496)的工作原理，掌握其调整与特性参数的测量方法。

(2) 掌握利用乘法器实验混频的原理及方法。

### 2. 实验仪器及设备

模拟乘法器MC1496电路板		1块

直流稳压电源					1台

低频信号发生器				1台

示波器						1台

数字万用表					1块

交流毫伏表					1块

### 3. 实验原理

(1) 集成模拟乘法器的内部结构

集成模拟乘法器是完成两个模拟量(电压或电流)相乘的电子器件。目前在无线通信、广播电视等高频电子线路方面应用较多，包括振幅调制、同步检波、混频、倍频、鉴频、鉴相等调制与解调的过程，均可视为两个信号相乘或包含相乘的过程。集成模拟乘法器电路简单，性能优越，常见产品有BG314、F1595、F1596、MC1495、MC1496、LM1595、LM1596等。下面介绍MC1496集成模拟乘法器。

① MC1496的内部结构

如图1-23所示，MC1496是一个四象限模拟乘法器的基本电路，电路由VT1、VT2与VT3、VT4 组成双差动放大器，恒流源V5与V6组成又一差动电路，因此恒流源的控制电压可正可负，以此实现了四象限工作。工作时，引脚8与10接输入电压UX，1与4接另一输入电压Uy，输出电压UO从引脚6与12输出。引脚2与3外接电阻RE，对差动放大器VT5、VT6 产生串联电流负反馈，以扩展输入电压Uy 的线性动态范围。引脚14为负电源端(双电源供电时)或接地端(单电源供电使)，引脚5外接电阻R5。用来调节偏置电流I5 及镜像电流I0的值。

(a) 内部电路                                  (b) 引脚图

图1-23  MC1496的内部电路及引脚图

② 静态工作点设置

MC1496可以采用单电源供电，也可以采用双电源供电。外接元件确定了该器件的静态工作点。

1) 静态偏置电压

对于MC1496乘法器，静态偏置电压(输入电压为0时)应满足下列关系，即

u8=u10,u1=u4,u6=u12

15V≥(u6,u12)−(u8,u10)≥2V

15V≥(u8,u10)−(u1,u4)≥2.7V

15V≥(u1,u4)−u5≥2.7V

2) 静态偏置电流

一般情况下，晶体管的基极电流很小，通常用下式进行估算：

若器件为单电源工作，则

| Io≈Is=ucc−0.7VR5+500Ω | (1-45) |
| --- | --- |

当器件为双电源工作时，则

| Io≈Is=−uEE−0.7VR5+500Ω | (1-46) |
| --- | --- |

根据MC1496的性能参数，器件的静态电流小于4mA，一般取Io=I5=1mA左右。

3) 器件的总耗散功率

| PD=2I5(u6−u14)+I5(u5−u14) | (1-47) |
| --- | --- |

PD 应小于器件的最大允许耗散功率。

(2) 基本工作原理

设输入信号ux=uxmcosωxt,uy=uymcosωyt、ux=uxmcosωxt,uy=uymcosωyt，则MC1496乘法器的输出UO与反馈电阻RE 及输入信号ux、uy的幅值有关。

① 不接负反馈电阻(2、3短接)

1) ux、uy均为小信号(< 26mV)，此时，三对差动放大器(VT1、VT2、VT3、VT4及VT5、VT6)均工作在线性放大状态，输出电压UO可近似为

| UO≈IoRL2UT2UxUy=K0UxUy=12K0UxmUym[cos(ωx+ωy)t+cos(ωx−ωy)t] | (1-48) |
| --- | --- |

式中，K0为乘法器的乘积系数，与器件外接元件参数有关，即K0=IoRL2UT2。

式中，UT为温度的电压当量，当T=300K时，UT=KTq=26mV，RL为输出负载电阻。

也就是说，输入均为小信号时，MC1496 可近似为一理想乘法器。输出信号UO中只包含两个输入信号的和频与差频分量。

2) uy为小信号，ux为大信号(大于100mV)时，双差动放大器(VT1、VT2和VT3、VT4)处于开关工作状态，其电流波形将是对称的方波，乘法器的输出电压UO可近似表示为

| UO≈K0UxUy=K0Ugmn=1∞An[cos(nωx+ωy)t+cos(nωx−ωy)t](n取奇数) | (1-49) |
| --- | --- |

输出信号UO中包含ωx+ωy，3ωx±ωy，5ωx±ωy，……，(2n−1)ωx±ωy等频率分量。

② 接入负反馈电阻

接入RE以后，扩展了uy的线性动态范围，器件的工作状态主要由ux决定。

1) 当ux为小信号(< 26mV)时，输出电压UO可表示为

| U0=RLREUTUxUy=12KEUxmUym[cos(ωx±ωy)t+cos(ωx−ωy)t] | (1-50) |
| --- | --- |

式中：KE=RLREUT

也就是说，接入负反馈电阻RE后，ux为小信号时，MC1496近似为一理想的乘法器，输出信号UO中只包含两个输入信号的和频与差频。

2) 当ux为大信号(> 100mV)时，输出电压UO可近似表示为

| UO≈2RLREUy | (1-51) |
| --- | --- |

ux为大信号时，输出电压UO 与输入信号ux无关。

### 4. 实验内容及步骤

(1) 模拟乘法器接入电源，设置正常工作状态，外接频率为1kHz、有效值为10mV的输入信号ux和uy，不接负反馈电阻(2、3短接)，用示波器观察输出电压UO波形，测量其电压和频率并记入表中，与理论值进行比较。

(2) 外接输入信号ux，频率为1kHz、有效值为10mV；不接负反馈电阻(2、3短接)，用示波器观察输出电压Uo波形并画图。

(3) 外接输入信号ux，频率为1kHz、有效值为10mV；输入信号uy，频率为1kHz、有效值为200mV；接入负反馈电阻，用示波器观察输出电压UO波形并画图。

(4) 外接输入信号ux，频率为1kHz、有效值为200mV；输入信号uy，频率为1kHz、有效值为10mV；接入负反馈电阻，用示波器观察输出电压UO波形并画图。

### 5. 实验思考题

(1) 上述实验内容中的4个步骤各自说明了乘法器的何种工作状态？

(2) 若外接输入信号ux，频率为1kHz、有效值为200mV；输入信号uy，频率为1kHz、有效值为10mV，则输出会表现为什么状态？

## 1.8  波形产生电路实验

### 1. 实验目的

(1) 掌握方波发生器的工作原理。

(2) 学习用集成运放组成的方波发生器参数计算方法。

(3) 掌握波形发生器的调整和主要性能指标的测试方法。

### 2. 实验仪器及设备

方波产生电路板				1块

直流稳压电源					1台

低频信号发生器				1台

示波器						1台

数字万用表					1块

交流毫伏表					1块

### 3. 实验原理

如图1-24所示为方波发生器实验的原理图。方波发生器是一种能够直接产生方波或矩形波的非正弦信号发生器。它是在迟滞比较器的基础上，增加了一个RF、CF组成的积分电路，把输出电压经RF、CF反馈到集成运放的反相端，运放的输出端引入限流电阻RS和双向稳压管用于双向限幅。

该电路的振荡频率

| fO=12RFCFLn（1+2R2R1） | (1-52) |
| --- | --- |

式中R1=R1′+RW′，R2=R2′+RW″，方波输出幅值Uom=±UZ。

图1-24  方波发生器

### 4. 实验内容及步骤

(1) 按图1-24连线，经检查无误后接通电源。

(2) 接通电源后，用示波器观察uo1、uo2的波形，测量并记录波形的幅度和频率，并写入表1-19中。

表1-19  C= 0.01μF

| uo1幅度 | uo2幅度 | uo1频率 | uo2频率 |
| --- | --- | --- | --- |

(3) 将电容C改为0.03μF，用示波器观察uo1、uo2的波形，测量波形的幅度和频率，并记入表1-20中。

表1-20  C= 0.03μF

| uo1幅度 | uo2幅度 | uo1频率 | uo2频率 |
| --- | --- | --- | --- |

(4) 改变电阻RW的阻值，观察输出电压Uo的变化，测量并记录波形的幅度和频率，并记入表1-21中。

表1-21  数据表

| uo1幅度 | uo2幅度 | uo1频率 | uo2频率 |
| --- | --- | --- | --- |

### 5. 实验思考题

(1) 在波形发生器各电路中，“相位补偿”和“调零”是否需要？为什么？

(2) 怎样测量非正弦波电压的幅值？

(3) 讨论Dz的限幅作用。

(4) 分析电路参数变化(R1、R2和RW)对输出波形频率及幅值的影响。

(5) 分析实验现象及可能采取的措施。