# 第1章

# 工程造价概述

## 1.1  工程造价基本内容

### 1.1.1  工程造价含义

工程造价通常是指工程项目在建设期(预计或实际)支出的建设费用。由于所处的角度不同，工程造价有不同的含义。

含义一：从投资者(业主)角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。投资者为了获得投资项目的预期效益，需要对项目进行策划决策、建设实施(设计、施工)直至竣工验收等一系列活动。在上述活动中所花费的全部费用，即构成工程造价。从这个意义上讲，工程造价就是建设工程固定资产总投资。

含义二：从市场交易角度分析，工程造价是指在工程发承包交易活动中形成的建筑安装工程费用或建设工程总费用。显然，工程造价的这种含义是指以建设工程这种特定的商品形式作为交易对象，通过招标投标或其他交易方式，在多次预估的基础上，最终由市场形成的价格。这里的工程既可以是整个建设工程项目，也可以是其中一个或几个单项工程或单位工程，还可以是其中一个或几个分部工程，如建筑安装工程、装饰装修工程等。随着经济发展、技术进步、分工细化和市场的不断完善，工程建设中的中间产品会越来越多，商品交换会更加频繁，工程价格的种类和形式也会更丰富。

工程承发包价格是一种重要且较为典型的工程造价形式，是在建筑市场通过发承包交易(多数为招标投标)，由需求主体(投资者或建设单位)和供给主体(承包商)共同认可的价格。

工程造价的两种含义实质上就是从不同角度把握同一事物的本质。对投资者而言，工程造价就是项目投资，是“购买”工程项目需支付的费用。同时，工程造价也是投资者作为市场供给主体“出售”工程项目时确定价格和衡量投资效益的尺度。

### 1.1.2  工程造价特征

由工程项目的特点决定，工程造价具有以下特征。

#### 1．造价的单件性

建筑产品的单件性特点决定了每项工程都必须单独计算造价。

#### 2．造价的多次性

工程项目需要按程序进行策划决策和建设实施，工程造价也需要在不同阶段多次进行，以保证工程造价计算的准确性和控制的有效性，如图1-1所示。多次造价是一个逐步深入和细化、不断接近实际造价的过程。

##### 图1-1  不同建设阶段对应的工程造价

#### 【知识拓展】

(1) 投资估算。投资估算是指在项目建议书和可行性研究阶段通过编制估算文件预先测算的工程造价。投资估算是进行项目决策、筹集资金和合理控制造价的主要依据。

(2) 工程概算。工程概算是指在初步设计阶段，根据设计意图，通过编制工程概算文件，预先测算的工程造价。与投资估算相比，工程概算的准确性有所提高，但仍受投资估算的控制。工程概算一般又可分为：建设项目总概算、各单项工程综合概算、各单位工程概算。

(3) 修正概算。修正概算是指在技术设计阶段，根据技术设计要求，通过编制修正概算文件预先测算的工程造价。修正概算是对初步设计概算的修正和调整，比工程概算准确，但仍受工程概算的控制。

(4) 施工图预算。施工图预算是指在施工图设计阶段，根据施工图纸，通过编制预算文件预先测算的工程造价。施工图预算比工程概算或修正概算更详尽和准确，但同样要受前一阶段工程造价的控制。目前，有些工程项目在招标时需要确定招标控制价，以限制最高投标报价。

(5) 合同价。合同价是指在工程发承包阶段通过签订合同所确定的价格。合同价属于市场价格，它是由发承包双方根据市场行情通过招投标等方式达成一致、共同认可的成交价格。但应注意：合同价并不等同于最终结算的实际工程造价。由于计价方式不同，合同价内涵也会有所不同。

(6) 工程结算。工程结算包括施工过程中的中间结算和竣工验收阶段的竣工结算。工程结算需要按实际完成的合同范围内合格的工程量考虑，同时按合同调价范围和调价方法，对实际发生的工程量增减、设备和材料价差等进行调整后确定结算价格。工程结算反映的是工程项目实际造价。工程结算文件一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可委托工程造价咨询机构进行审查。

(7) 竣工决算。竣工决算是指工程竣工决算阶段，以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映工程项目从开始筹建到项目峻工交付使用为止的全部建设费用。竣工决算文件一般是由建设单位编制，上报相关主管部门审查。

#### 3．计价的组合型

工程造价的计算与建设项目的组合性有关。一个建设项目是一个工程综合体，可按单项工程、单位工程、分部工程、分项工程等不同层次分解为许多有内在联系的组成部分。建设项目的组合性决定了工程计价的逐步组合过程。工程造价的组合过程是：分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价。

计算工程造价时，往往从局部到整体，通过对分项工程、分部工程、单位工程、单项工程的费用计算后，汇总成为建设项目的工程造价。

#### 【知识拓展】

1. 建设项目

建设项目的层次划分

建设项目是指在一个总体设计或初步设计的范围内，由一个或若干个单项工程组成，经济上实行统一核算，行政上有独立机构或组织形式，实行统一管理的工程项目。其特征是，每一个建设项目都编制有设计任务书和独立的总体设计。如某一家工厂或一所学校建设，均可称作建设项目。

2. 单项工程

单项工程又称工程项目。单项工程是指具有独立的设计文件，能够独立存在的完整的建筑安装工程的整体。其特征是，该单项工程建成后，可以独立进行生产或交付使用。如学校建设项目中的教学楼、办公楼、图书馆、学生宿舍、职工住宅工程等。一个或若干个单项工程可组成建设项目。

3. 单位工程

单位工程是指具有独立的施工图纸，可以独立组织施工，但完工后不能独立交付使用的工程。例如，工厂一个车间建设中的土建工程、设备安装工程、电气安装工程、管道安装工程等。一个或若干个单位工程可组成单项工程。

4. 分部工程

分部工程是按照单位工程的各个部分，由不同工种的工人，利用不同的工具、材料和机械完成的局部工程。其特征是，分部工程往往按建筑物、构筑物的主要部位划分。如土石方工程分部、混凝土和钢筋混凝土工程分部等。一个或若干个分部工程可组成单位工程。

5. 分项工程

分项工程是将分部工程进一步划分为若干部分。如砖石工程中的砖基础、墙身、零星砖砌体等。一个或若干个分项工程可组成分部工程。

#### 4．计价方法的多样性

工程项目的多次计价有其各不相同的计价依据，每次计价的精确度要求也各不相同，因此决定了计价方法的多样性。例如，投资估算方法有设备系数法、生产能力指数估算法等，概预算方法有单价法和实物法等。不同的方法有不同的适用条件，计价时应根据具体情况加以选择。

#### 5．计价依据的复杂性

工程造价的影响因素较多，决定了工程计价依据的复杂性。计价依据主要可分为以下七类。

(1)	设备和工程量计算依据，包括项目建议书、可行性研究报告、设计文件等。

(2)	人工、材料、机械等实物消耗量计算依据，包括投资估算指标、概算定额、预算定额等。

(3)	工程单价计算依据，包括人工单价、材料价格、材料运杂费、机械台班费等。

(4)	设备单价计算依据，包括设备原价、设备运杂费、进口设备关税等。

(5)	措施费、间接费和工程建设其他费用计算依据，主要是相关的费用定额和指标。

(6)	政府规定的税、费。

(7)	物价指数和工程造价指数。

## 1.2  工程造价相关概念

### 1.2.1  静态投资与动态投资

静态投资是指不考虑物价上涨、建设期贷款利息等影响因素的建设投资。静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价增减值等。

动态投资是指考虑物价上涨、建设期贷款利息等影响因素的建设投资。动态投资除包括静态投资外，还包括建设期贷款利息、涨价预备费等。相比之下，动态投资更符合市场价格运行机制，使投资估算和控制更加符合实际。

静态投资与动态投资密切相关。动态投资包含静态投资，静态投资是动态投资最主要的组成部分，也是动态投资的计算基础。

### 1.2.2  建设项目总投资与固定资产投资

建设项目总投资是指为完成工程项目建设，在建设期(预计或实际)投入的全部费用总和。建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分；非生产性建设项目总投资只包括固定资产投资，不含流动资产投资。建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额。

固定资产投资是投资主体为达到预期收益的资金垫付行为。建设项目固定资产投资也就是建设项目工程造价，二者在量上是等同的。其中，建筑安装工程投资也就是建筑安装工程造价，二者在量上是等同的。从这里也可以看出工程造价两种含义的同一性。

### 1.2.3  建筑安装工程造价

建筑安装工程造价也称建筑安装产品价格。从投资的角度看，它是建设项目投资中的建筑安装工程投资，也是工程造价的组成部分。从市场交易的角度看，建筑安装工程实际造价是投资者和承包商双方共同认可的、由市场形成的价格。

## 1.3  国内外工程造价管理发展

### 1.3.1  发达国家和地区工程造价管理

当今，国际工程造价管理有着几种主要模式，包括英国、美国、日本，以及继承了英国模式，又结合自身特点而形成独特工程造价管理模式的国家和地区，如新加坡、马来西亚和我国香港地区。

#### 1．英国工程造价管理

英国是世界上最早出现工程造价咨询行业并成立相关行业协会的国家。英国的工程造价管理至今已有近400年的历史。在世界近代工程造价管理的发展史上，作为早期世界强国的英国，由于其工程造价管理发展较早，且其联邦成员国和地区分布较广，时至今日，其工程造价管理模式在世界范围内仍具有较强的影响力。

在英国，政府投资工程和私人投资工程分别采用不同的工程造价管理方法，但这些工程项目通常需要聘请专业造价咨询公司进行业务合作。其中，政府投资工程是由政府有关部门负责管理，包括计划、采购、建设咨询、实施和维护，对从工程项目立项到竣工各个环节的工程造价控制都较为严格，遵循政府统一发布的价格指数，通过市场竞争，形成工程造价。目前，英国政府投资工程占整个国家公共投资的50%左右，在工程造价业务方面要求必须委托给相应的工程造价咨询机构进行管理。英国建设主管部门的工作重点则是制定有关政策和法律，以全面规范工程造价咨询行为。

对于私人投资工程，政府通过相关的法律法规对此类工程项目的经营活动进行一定的规范和引导，只要在国家法律允许的范围内，政府一般不予干预。此外，社会上还有许多政府所属代理机构及社会团体组织，如英国皇家特许测量师学会(RICS)等协助政府部门进行行业管理，主要对咨询单位进行业务指导和从业人员管理。英国工程造价咨询行业的制度、规定和规范体系都较为完善。

英国工料测量师行经营的内容较为广泛，涉及建设工程全寿命期各个阶段，主要包括项目策划咨询、可行性研究、成本计划和控制、市场行情的趋势预测；招投标活动及施工合同管理；建筑采购、招标文件编制；投标书分析与评价，标后谈判，合同文件准备；工程施工阶段成本控制，财务报表，洽商变更；竣工工程估价、决算，合同索赔保护；成本重新估计；对承包商破产或被并购后的应对措施；应急合同财务管理，后期物业管理等。

#### 2．美国工程造价管理

美国拥有世界最发达的市场经济体系。美国的建筑业也十分发达，具有投资多元化和高度现代化、智能化的建筑技术与管理的广泛应用相结合的行业特点。美国的工程造价管理是建立在高度发达的自由竞争市场经济基础之上的。

美国的建设工程主要分为政府投资和私人投资两大类。其中，私人投资工程可占到整个建筑业投资总额的60%～70%。美国联邦政府没有主管建筑业的政府部门，因而也没有主管工程造价咨询业的专门政府部门，工程造价咨询业完全由行业协会管理。工程造价咨询业涉及多个行业协会，如美国土木工程师协会、总承包商协会、建筑标准协会、工程咨询业协会、国际造价管理联合会等。

美国工程造价管理具有以下特点。

(1)	完全市场化的工程造价管理模式。在没有全国统一的工程量计算规则和计价依据的情况下，一方面，由各级政府部门制定各自管辖的政府投资工程相应的计价标准，另一方面，承包商需根据自身积累的经验进行报价。同时，工程造价咨询公司依据自身积累的造价数据和市场信息，协助业主和承包商对工程项目提供全过程、全方位的管理与服务。

(2)	具有较完备的法律及信誉保障体系。美国工程造价管理是建立在相关的法律制度基础上的。例如，在建筑行业中对合同的管理十分严格，合同对当事人各方都具有严格的法律制约，即业主、承包商、分包商、提供咨询服务的第三方之间，都必须采用合同的方式开展业务，严格履行相应的权利和义务。

同时，美国的工程造价咨询企业自身具有较为完备的合同管理体系和完善的企业信誉管理平台。各个企业视自身的业绩和荣誉为企业长期发展的重要条件。

(3)	具有较成熟的社会化管理体系。美国的工程造价咨询业主要依靠政府和行业协会的共同管理与监督，实行“小政府、大社会”的行业管理模式。美国的相关政府管理机构对整个行业的发展进行宏观调控，更多的具体的管理工作主要依靠行业协会，由行业协会更多地承担对专业人员和法人团体的监督和管理职能。

(4)	拥有现代化的管理手段。当今的工程造价管理均需采用先进的计算机技术和现代化的网络信息技术。在美国，信息技术的广泛应用，不但大大提高了工程项目参与各方之间的沟通、文件传递等的工作效率，也可及时、准确地提供市场信息，同时也使工程造价咨询公司收集整理和分析各种复杂繁多的工程项目数据成为可能。

#### 3．日本工程造价管理

在日本，工程积算制度是日本工程造价管理所采用的主要模式。工程造价咨询行业由日本政府建设主管部门和日本建筑积算协会统一进行业务管理和行业指导。其中，政府建设主管部门负责制定发布工程造价政策、相关法律法规、管理办法，对工程造价咨询业的发展进行宏观调控。

日本建筑积算协会作为全国工程咨询的主要行业协会，其主要的服务范围是：推进工程造价管理的研究；工程量计算标准的编制、建筑成本等相关信息的收集、整理与发布；专业人员的业务培训及个人执业资格准入制度的制定与具体执行等。

工程造价咨询公司在日本被称为工程积算所，主要由建筑积算师组成。日本的工程积算所一般对委托方提供以工程造价管理为核心的全方位、全过程的工程咨询服务。其主要业务范围包括工程项目的可行性研究、投资估算、工程量计算、单价调查、工程造价细算、标底价编制与审核、招标代理、合同谈判、变更成本积算及工程造价后期控制与评估等。

#### 4．我国香港地区工程造价管理

香港工程造价管理模式是沿袭英国的做法，但在管理主体、具体计量规则的制定、工料测量事务所和专业人士的执业范围和深度等方面，都根据自身特点进行了适当调整，使之更适应香港地区工程造价管理的实际需要。

在香港，专业保险在工程造价管理中得到了较好的应用。一般情况下，由于工料测量师事务所受雇于业主，在收取一定比例咨询服务费的同时，要对工程造价控制负有较大责任。因此，工料测量师事务所在接受委托，特别是控制工期较长、难度较大的项目造价时，都需购买专业保险，以防工作失误时因对业主进行赔偿后而破产。可以说，工程保险的引入，一方面加强了工料测量师事务所防范风险和抵抗风险的能力，另一方面也为香港工程造价业务向国际市场开拓提供了有力保障。

从20世纪60年代开始，香港的工料测量事务所已发展为可对工程建设全过程进行成本控制，并影响建筑设计事务所和承包商的专业服务类公司，在工程建设过程中扮演着越来越重要的角色。政府对测量事务所合伙人有严格要求，要求公司的合伙人必须具有较高的专业知识和技能，并获得相关专业学会颁发的注册测量师执业资格，否则，领不到公司营业执照，无法开业经营。香港的工料测量师以自己的实力、专业知识、服务质量在社会上赢得声誉，以公正、中立的身份从事各种服务。

香港地区的专业学会是在众多测量师事务所、专业人士之间相互联系和沟通的纽带。这种学会在保护行业利益和推行政府决策方面起着重要作用，同时，学会与政府之间也保持着密切联系。学会内部互相监督、互相协调、互通情报，强调职业道德和经营作风。学会对工程造价起着指导和间接管理的作用，甚至充当工程造价纠纷仲裁机构，如当承发包双方不能相互协调或对工料测量师事务所的计价有异议时，可以向学会提出仲裁申请。

### 1.3.2  我国工程造价管理

中华人民共和国成立后，我国参照苏联的工程建设管理经验，逐步建立了一套与计划经济体制相适应的定额管理体系，并陆续颁布了多项规章制度和定额，在国民经济的复苏与发展中起到了十分重要的作用。改革开放以来，我国工程造价管理进入黄金发展期，工程计价依据和方法不断改革，工程造价管理体系不断完善，工程造价咨询行业得到了快速发展。近年来，我国工程造价管理呈现出国际化、信息化和专业化的发展趋势。

#### 1．工程造价管理国际化

随着我国经济日益融入全球资本市场，在我国的外资和跨国工程项目不断增多，这些工程项目大多需要通过国际招标、咨询等方式运作。同时，我国政府和企业在海外投资和经营的工程项目也在不断增加。国内市场国际化，国内外市场的全面融合，使得我国工程造价管理的国际化成为一种趋势。境外工程造价咨询机构在长期的市场竞争中已形成自己独特的核心竞争力，在资本、技术、管理、人才、服务等方面均占有一定优势。面对日益严峻的市场竞争，我国工程造价咨询企业应以市场为导向，转换经营模式，增强应变能力，在竞争中求生存，在拼搏中求发展，在未来激烈的市场竞争中取得主动。

#### 2．工程造价管理信息化

我国工程造价领域的信息化是从20世纪80年代末期伴随着定额管理推广应用工程造价管理软件开始的。进入20世纪90年代中期，伴随着计算机和互联网技术的普及，全国性的工程造价管理信息化已成必然趋势。近年来，尽管全国各地及各专业工程造价管理机构逐步建立了工程造价信息平台，工程造价咨询企业也大多拥有专业的计算机系统和工程造价管理软件，但仍停留在工程量计算、汇总及工程造价的初步统计分析阶段。从整个工程造价行业看，还未建立统一规划、统一编码的工程造价信息资源共享平台；从工程造价咨询企业层面看，工程造价管理的数据库、知识库尚未建立和完善。目前，发达国家和地区的工程造价管理已大量运用计算机网络和信息技术，实现工程造价管理的网络化、虚拟化。特别是建筑信息建模(building information modeling，BIM)技术的推广应用，必将推动工程造价管理的信息化发展。

|  | (a) | (b) |
| --- | --- | --- |
| BIM | BIM应用管理软件 |  |

#### 3．工程造价管理专业化

经过长期的市场细分和行业分化，未来工程造价咨询企业应向更加适合自身特长的专业方向发展。作为服务型的第三产业，工程造价咨询企业应避免走大而全的规模化，而应朝着集约化和专业化模式发展。企业专业化的优势在于：经验较丰富，人员精干，服务更加专业，更有利于保证工程项目的咨询质量，防范专业风险能力较强。在企业专业化的同时，对于日益复杂、涉及专业较多的工程项目而言，势必引发和增强企业之间尤其是不同专业的企业之间的强强联手和相互配合。同时，不同企业之间的优势互补、相互合作，也将给目前的大多数实行公司制的工程造价咨询企业在经营模式方面带来转变，即企业将进一步朝着合伙制的经营模式自我完善和发展。鼓励及加速实现我国工程造价咨询企业合伙制经营，是提高企业竞争力的有效手段，也是我国未来工程造价咨询企业的主要组织模式。合伙制企业因对其组织方面具有强有力的风险约束性，能够促使其不断强化风险意识，提高咨询质量，保持较高的职业道德水平，自觉维护自身信誉。正因为如此，在完善的工程保险制度下的合伙制也是目前发达国家和地区工程造价咨询企业所采用的典型经营模式。

## 本 章 小 结

工程造价是指某建设项目(工程)的建造价格，广义上，从投资者的角度来定义，是指建设项目的建设成本；狭义上，从市场经济的角度来定义，是指建设项目的承发包价格。工程造价由建筑安装工程费、设备及器具购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息构成。

工程造价按研究对象的不同可分为建设工程造价、单项工程造价和单位工程造价，按项目建设阶段的不同可分为预期造价(包括投资估算、设计概算、施工图预算、合同价等)和实际造价(包括工程结算、竣工决算)，按单位工程的专业不同可分为建筑工程造价、装饰工程造价、安装工程造价、市政工程造价和园林绿化工程造价等。

国际工程造价管理有着几种主要模式，主要包括英国、美国、日本，以及继承了英国模式，又结合自身特点而形成独特工程造价管理模式的国家和地区，如新加坡、马来西亚和我国香港地区。我国工程造价管理呈现出国际化、信息化和专业化发展趋势。

## 习    题

#### 单项选择题

1．从投资者的角度来定义，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部(    )费用。

A．建筑安装工程  				B．有形资产投资

C．静态投资  					D．固定资产投资

2．根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指(    )。

A．在建设期内预计或实际支出的建设费用

B．建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资

C．为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D．为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用

3．关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是(    )。

A．非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成

B．生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成

C．建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D．建设投资由固定资产投资和建设期利息组成

4．建设项目中，凡具有独立设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或产生投资效益的工程，称为(    )。

A．建设项目   	B．单项工程  	C．单位工程    	D．分部工程

5．根据建设程序进展阶段不同，工程造价分为：①施工预算；②竣工决算；③设计概算；④投资估算；⑤工程结算；⑥施工图预算。请按照时间顺序排序，正确的是(    )。

A．③④⑥①⑤②                 	B．④③⑥①⑤②

C．④③①⑥②⑤                 	D．③④①⑥②⑤

# 第2章

# 建设工程造价构成

## 2.1  我国建设项目总投资及工程造价的构成

建设项目总投资是为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用的总和。生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分；非生产性建设项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分。其中建设投资和建设期利息之和对应于固定资产投资，固定资产投资与建设项目的工程造价在量上相等。工程造价基本构成包括用于购买工程项目所需的各种设备的费用，用于建筑施工和安装施工所需支出的费用，用于委托工程勘察设计应支付的费用，用于购置土地所需的费用，也包括用于建设单位自身进行项目筹建和项目管理所花费的费用等。总之，工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用。

工程造价中的主要构成部分是建设投资，建设投资是为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用。根据国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(发改投资〔2006〕1325号)的规定，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。工程费用是指建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资，可以分为建筑安装工程费和设备及工器具购置费。工程建设其他费用是指建设期发生为项目建设或运营必须发生的但不包括在工程费用中的费用。预备费是在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用，包括基本预备费和价差预备费。建设项目总投资的具体构成内容如图2-1所示。

流动资金是指为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金。在可行性研究阶段用于财务分析时计为全部流动资金，在初步设计及以后阶段用于计算“项目报批总投资”或“项目概算总投资”时计为铺底流动资金。铺底流动资金是指生产经营性建设项目为保证投产后正常地生产运营所需，并在项目资本金中筹措的自有流动资金。

##### 图2-1  我国现行建设项目总投资构成

### 2.1.1  设备及工、器具购置费用的构成和计算

设备及工、器具购置费用是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成的，它是固定资产投资中的积极部分。在生产性工程建设中，设备及工、器具购置费用占工程造价比重的增大，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。

设备及工、器具购置
费用的构成和计算

#### 1．设备购置费的构成和计算

设备购置费是指购置或自制的达到固定资产标准的设备、工器具及生产家具等所需的费用。它由设备原价和设备运杂费构成。

设备购置费=设备原价(含备品备件费)+设备运杂费         (2.1.1)

式中，设备原价是指国内采购设备的出厂(场)价格，或国外采购设备的抵岸价格，设备原价通常包含备品备件费在内，备品备件费是指设备购置时随设备同时订货的首套备品备件所发生的费用；设备运杂费是指除设备原价之外的关于设备采购、运输、途中包装及仓库保管等方面支出费用的总和。

1)	国产设备原价的构成及计算

国产设备原价一般指的是设备制造厂的交货价或订货合同价，即出厂(场)价格。它一般根据生产厂或供应商的询价、报价、合同价确定，或采用一定的方法计算确定。国产设备原价分为国产标准设备原价和国产非标准设备原价。

(1)	国产标准设备原价。国产标准设备是指按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求，由国内设备生产厂批量生产的，符合国家质量检测标准的设备。国产标准设备一般有完善的设备交易市场，因此可通过查询相关交易市场价格或向设备生产厂家询价得到国产标准设备原价。

(2)	国产非标准设备原价。国产非标准设备是指国家尚无定型标准，各设备生产厂不可能在工艺过程中采用批量生产，只能按订货要求并根据具体的设计图纸制造的设备。非标准设备由于单件生产、无定型标准，所以无法获取市场交易价格，只能按其成本构成或相关技术参数估算其价格。非标准设备原价有多种不同的计算方法，如成本计算估价法、系列设备插入估价法、分部组合估价法、定额估价法等。无论采用哪种方法都应该使非标准设备计价接近实际出价，并且计算方法要简便。成本计算估价法是一种比较常用的估算非标准设备原价的方法。按成本计算估价法，非标准设备的原价由以下各项组成。

①	材料费，其计算公式如下：

材料费=材料净重(1+加工损耗系数)每吨材料综合价           (2.1.2)

②	加工费，包括生产工人工资和工资附加费、燃料动力费、设备折旧费、车间经费等，其计算公式如下：

加工费=设备总重量(吨)设备每吨加工费                 (2.1.3)

③	辅助材料费(简称辅材费)，包括焊条、焊丝、氧气、氩气、氮气、油漆、电石等辅助材料的费用。其计算公式如下：

辅助材料费=设备总重量辅助材料费指标                 (2.1.4)

④	专用工具费，按①～③项之和乘以一定百分比计算。

⑤	废品损失费，按①～④项之和乘以一定百分比计算。

⑥	外购配套件费，按设备设计图纸所列的外购配套件的名称、型号、规格、数量、重量，根据相应的价格加运杂费计算。

⑦	包装费，按以上①～⑥项之和乘以一定百分比计算。

⑧	利润，可按①～⑤项加第⑦项之和乘以一定利润率计算。

⑨	税金，主要指增值税，通常是指设备制造厂销售设备时向购入设备方收取的销项税额。其计算公式为

当期销项税额=销售额适用增值税率                    (2.1.5)

其中，销售额为①～⑧项之和。

⑩	非标准设备设计费，按国家规定的设计费收费标准计算。

综上所述，单台非标准设备原价可用下面公式表达：

单台非标准设备原价={[(材料费+加工费+辅助材料费)(1+专用工具费率)(1+废品损

失费率)+外购配套件费](1+包装费率)-外购配套件费}(1+利润率)

+外购配套件费+销项税额+非标准设备设计费			 (2.1.6)

【例2.1】某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费用20万元，加工费2万元，辅助材料费0.4万元，专用工具费率1.5%，废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费率1%，利润率为7%，增值税税率为13%，非标准设备设计费2万元，求该国产非标准设备的原价。

解：专用工具费=(20+2+0.4)×1.5%=0.336(万元)

废品损失费=(20+2+0.4+0.336)×10%=2.274(万元)

包装费=(22.4+0.336+2.274+5)×1%=0.300(万元)

利润=(22.4+0.336+2.274+0.3)×7%=1.772(万元)

销项税额=(22.4+0.336+2.274+5+0.3+1.772)×13%=4.171(万元)

该国产非标准设备的原价=22.4+0.336+2.274+0.3+1.772+4.171+2+5

=38.253(万元)

2)	进口设备原价的构成及计算

进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，缴纳完各种手续、税费后形成的价格。抵岸价通常是由进口设备到岸价(CIF)和进口从属费构成。进口设备的到岸价，即设备抵达买方边境港口或边境车站所形成的价格。在国际贸易中，交易双方所使用的交货类别不同，则交易价格的构成内容也有所差异。进口设备从属费用是指进口设备在办理进口手续过程中发生的应计入设备原价的银行财务费、外贸手续费、进口关税、消费税、进口环节增值税及进口车辆的车辆购置税等。

(1)	进口设备的交易价格。在国际贸易中，较为广泛使用的交易价格术语有FOB、CFR和CIF。

①	FOB(free on board)，意为装运港船上交货，亦称为离岸价格。FOB术语是指当货物在装运港被装上指定船时，卖方即完成交货义务。风险转移，以在指定的装运港货物被装上指定船时为分界点。费用划分与风险转移的分界点相一致。

在FOB交货方式下，卖方的基本义务有：在合同规定的时间或期限内，在装运港按照习惯方式将货物交到买方指派的船上，并及时通知买方；自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准证件，在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切海关手续；负担货物在装运港至装上船为止的一切费用和风险；自付费用提供证明货物已交至船上的通常单据或具有同等效力的电子单证。买方的基本义务有：自负风险和费用取得进口许可证或其他官方批准的证件，在需要办理海关手续时，办理货物进口以及经由他国过境的一切海关手续，并支付有关费用及过境费；负责租船或订舱，支付运费，并给予卖方关于船名、装船地点和要求交货时间的充分的通知；负担货物在装运港装上船后的一切费用和风险；接受卖方提供的有关单据，受领货物，并按合同规定支付货款。

②	CFR(cost and freight)，意为成本加运费，或称之为运费在内价。CFR术语是指在装运港货物被装上指定船时卖方即完成交货，卖方必须支付将货物运至指定的目的港所需的运费和费用，但交货后货物灭失或损坏的风险，以及由于各种事件造成的任何额外费用，即由卖方转移到买方。与FOB价格相比，CFR的费用划分与风险转移的分界点是不一致的。

在CFR交货方式下，卖方的基本义务有：自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准的证件，在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切海关手续；签订从指定装运港承运货物运往指定目的港的运输合同；在买卖合同规定的时间和港口，将货物装上船并支付至目的港的运费，装船后及时通知买方；负担货物在装运港到装上船为止的一切费用和风险；向买方提供通常的运输单据或具有同等效力的电子单证。买方的基本义务有：自负风险和费用，取得进口许可证或其他官方批准的证件，在需要办理海关手续时，办理货物进口以及必要时经由另一国过境的一切海关手续，并支付有关费用及过境费；负担货物在装运港装上船后的一切费用和风险；接受卖方提供的有关单据，受领货物，并按合同规定支付货款；支付除通常运费以外的有关货物在运输途中所产生的各项费用以及包括驳运费和码头费在内的卸货费。

③	CIF(cost insurance and freight)，意为成本加保险费、运费，习惯称到岸价格。在CIF术语中，卖方除负有与CFR相同的义务外，还应办理货物在运输途中最低险别的海运保险，并应支付保险费。如买方需要更高的保险险别，则需要与卖方明确地达成协议，或者自行作出额外的保险安排。除保险这项义务之外，买方的义务与CFR相同。

(2)	进口设备到岸价的构成及计算。

进口设备到岸价(CIF)=离岸价格(FOB)+国际运费+运输保险费

=运费在内价(CFR)+运输保险费                 (2.1.7)

①	货价，一般指装运港船上交货价(FOB)。设备货价分为原币货价和人民币货价，原币货价一律折算为美元表示，人民币货价按原币货价乘以外汇市场美元兑换人民币汇率中间价确定。进口设备货价按有关生产厂商询价、报价、订货合同价计算。

②	国际运费，即从装运港(站)到达我国目的港(站)的运费。我国进口设备大部分采用海洋运输，小部分采用铁路运输，个别采用航空运输。进口设备国际运费计算公式为

国际运费(海、陆、空)=原币货价(FOB)运费率           (2.1.8)

国际运费(海、陆、空)=单位运价运量               (2.1.9)

其中，运费率或单位运价参照有关部门或进出口公司的规定执行。

③	运输保险费，对外贸易货物运输保险是由保险人(保险公司)与被保险人(出口人或进口人)订立保险契约，在被保险人交付议定的保险费后，保险人根据保险契约的规定对货物在运输过程中发生的承保责任范围内的损失给予经济上的补偿。这是一种财产保险，其计算公式为

运输保险费=(原币货价(FOB)+国际运费)(1-保险费率)保险费率   (2.1.10)

其中，保险费率按保险公司规定的进口货物保险费率计算。

(3)	进口从属费的构成及计算。

进口从属费=银行财务费+外贸手续费+关税+消费税

+进口环节增值税+车辆购置税               (2.1.11)

①	银行财务费，一般是指在国际贸易结算中，中国银行为进出口商提供金融结算服务所收取的费用，可按下式简化计算：

银行财务费=离岸价格(FOB)人民币外汇汇率银行财务费率    (2.1.12)

②	外贸手续费，指按对外经济贸易部门规定的外贸手续费率计取的费用，外贸手续费率一般取1.5%，其计算公式为

外贸手续费=到岸价格(CIF)人民币外汇汇率外贸手续费率    (2.1.13)

③	关税，由海关对进出国境或关境的货物和物品征收的一种税，其计算公式为

关税=到岸价格(CIF)人民币外汇汇率进口关税税率         (2.1.14)

到岸价格作为关税的计征基数时，通常又可称为关税完税价格。进口关税税率分为优惠和普通两种。优惠税率适用于与我国签订关税互惠条款的贸易条约或协定的国家的进口设备；普通税率适用于与我国未签订关税互惠条款的贸易条约或协定的国家的进口设备。进口关税税率按我国海关总署发布的进口关税税率计算。

④	消费税，仅对部分进口设备(如轿车、摩托车等)征收，其计算公式为

应纳消费税税额=(到岸价格(CIF)人民币外汇汇率+关税)(1-消费税税率)     
消费税税率                                    (2.1.15)

其中，消费税税率根据规定的税率计算。

⑤	进口环节增值税，是对从事进口贸易的单位和个人，在进口商品报关进口后征收的税种。我国《增值税征收条例》规定，进口应税产品均按组成计税价格和增值税税率直接计算应纳税额，即：

进口环节增值税额=组成计税价格增值税税率            (2.1.16)

组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税              (2.1.17)

增值税税率根据规定的税率计算。

⑥	车辆购置税，进口车辆需缴纳进口车辆购置税，其公式如下：

进口车辆购置税=(关税完税价格+关税+消费税)车辆购置税率    (2.1.18)

【例2.2】从某国进口应纳消费税的设备，重量1 000吨，装运港船上交货价为400万美元，工程建设项目位于国内某省会城市。如果国际运费标准为每吨300美元，海上运输保险费率为0.3%，银行财务费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税的税率为16%，消费税税率10%，银行外汇牌价为1美元=6.9元人民币，对该设备的原价进行估算。

解：进口设备FOB=400×6.9=2 760(万元)

国际运费=300×1 000×6.9=207(万元)

海运保险费=(2 760+207)(1-0.3%)×0.3%=8.93(万元)

CIF=2 760+207+8.93=2 975.93(万元)

银行财务费=2 760×0.5%=13.8(万元)

外贸手续费=2 975.93×1.5%=44.64(万元)

关税=2 975.93×20%=595.19(万元)

消费税=(2 975.93+595.19)(1-10%)×10%=396.79(万元)

增值税=(2 975.93+595.19+396.79)×16%=634.87(万元)

进口从属费=13.8+44.64+595.19+396.79+634.87=1 685.29(万元)

进口设备原价=2 975.93+1 685.29=4 661.22(万元)

3)	设备运杂费的构成及计算

(1)	设备运杂费的构成。设备运杂费是指国内采购设备自来源地、国外采购设备自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用，通常由下列各项构成。

①	运费和装卸费。国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库(或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点)止所发生的运费和装卸费；进口设备由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库(或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点)止所发生的运费和装卸费。

②	包装费。在设备原价中没有包含的，为运输而进行的包装支出的各种费用。

③	设备供销部门的手续费。按有关部门规定的统一费率计算。

④	采购与仓库保管费。这是指采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用，包括设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费，设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费等。这些费用可按主管部门规定的采购与保管费费率计算。

(2)	设备运杂费的计算。设备运杂费按设备原价乘以设备运杂费率计算，其公式为

设备运杂费=设备原价设备运杂费率               (2.1.19)

其中，设备运杂费率按各部门及省、市有关规定计取。

#### 2．工具、器具及生产家具购置费的构成和计算

工具、器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用。它一般以设备购置费为计算基数，按照部门或行业规定的工具、器具及生产家具购置费的费率计算。其计算公式为

工具、器具及生产家具购置费=设备购置费定额费率        (2.1.20)

### 2.1.2  建筑安装工程费的构成和计算

建筑安装工程费项目的组成可按造价形成和费用构成两类划分。二者所含的内容相同，前者能够满足建筑安装工程在工程交接和工程实施阶段的工程造价的组价要求，后者便于企业进行成本控制。

#### 1．按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成

按造价形成划分的建筑安装工程费用由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，如图2-2所示。

1)	分部分项工程费

分部分项工程费是指各专业工程的分部分项工程应予列支的各项费用。

(1)	专业工程。专业工程是指按现行国家计量规范划分的房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、通用安装工程、市政工程、园林绿化工程、矿山工程、构筑物工程、城市轨道交通工程、爆破工程等各类工程。

(2)	分部分项工程。分部分项工程是按现行国家计量规范对各专业工程划分的项目。如房屋建筑与装饰工程划分的土石方工程、地基处理与边坡支护工程、砌筑工程、钢筋及钢筋混凝土工程等。

各类专业工程的分部分项工程划分见现行国家或行业计量规范。

2)	措施项目费

措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。措施项目及其包含的内容应遵循各类专业工程的现行国家或行业工程量计算规范。以《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854—2013)中的规定为例，措施项目费可以归纳为以下4项。

(1)	安全文明施工费。安全文明施工费是指工程项目施工期间，施工单位为保证安全施工、文明施工和保护现场内外环境等所发生的措施项目费用，通常由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。

①	环境保护费，施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。

②	文明施工费，施工现场文明施工所需要的各项费用。

##### 图2-2  建筑安装工程费用项目组成表(按造价形式划分)

③	安全施工费，施工现场安全施工所需要的各项费用。

④	临时设施费，施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用，包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或销毁费等。

注：根据住房和城乡建设部、人力资源和社会保障部联合发布的《建筑工人实名制管理办法(试行)》(建市〔2019〕18号)的规定，实施建筑工人实名制管理所需费用可列入安全文明施工费工费和管理费。

(2)	夜间施工增加费。夜间施工增加费是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备推销及照明用电等措施费用。内容由以下各项组成。

①	夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除费用。

②	夜间施工时，施工现场交通标志、安全标牌、警示灯的设置、移动、拆除费用。

③	夜间照明设备推销及照明用电、施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等费用。

(3)	非夜间施工照明费。非夜间施工照明费是指为保证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备的安拆、维护及照明用电等费用。

(4)	二次搬运费。二次搬运费是指因施工管理需要或因场地狭小等，导致建筑材料、设备等不能一次搬运到位，必须发生的二次或二次以上搬运所需的费用。

(5)	冬雨季施工增加费。冬雨季施工增加费是指因冬雨季天气原因导致施工效率降低必须加大投入而增加的费用，以及为确保冬雨季施工质量和安全而采取的保温、防雨等措施所需的费用。其内容由以下各项组成。

①	冬雨(风)季施工时增加的临时设施(防寒保温、防雨、防风设施)的搭设、拆除费用。

②	冬雨(风)季施工时，对砌体、混凝土等采用的特殊加温、保温和养护措施费用。

③	冬雨(风)季施工时，施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除费用。

④	冬雨(风)季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬雨(风)季施工劳动效率降低等费用。

(6)	地上、地下设施和建筑物的临时保护设施费。在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和建筑物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施所发生的费用。

(7)	已完工程及设备保护费。竣工验收前，对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施所发生的费用。

(8)	脚手架费。脚手架费是指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用以及脚手架的推销(或租赁)费用。它通常包括以下内容。

①	施工时可能发生的场内、场外材料搬运费用。

②	搭、拆脚手架、斜道、上料平台费用。

③	安全网的铺设费用。

④	拆除脚手架后材料的堆放费用。

(9)	混凝土模板及支架(撑)费。混凝土施工过程中需要的各种钢模板、木模板、支架等的支拆、运输费用及模板、支架的推销(或租赁)费用。其内容由以下各项组成。

①	混凝土施工过程中需要的各种模板制作费用。

②	模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输费用。

③	清理模板黏结物及模内杂物、刷隔离剂等费用。

(10)	垂直运输费。垂直运输费是指现场所用材料、机具从地面运至相应高度以及职工人员上下工作面等所发生的运输费用。其内容由以下各项组成。

①	垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装费。

②	行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、推销费。

(11)	超高施工增加费。当单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层时，可计算超高施工增加费。其内容由以下各项组成。

①	建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效费。

②	高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班费。

③	通信联络设备的使用及推销费。

(12)	大型机械设备进出场及安拆费。机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输和转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机具费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。其内容由安拆费和进出场费组成。

①	安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机具和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。

②	进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。

(13)	施工排水、降水费。施工排水、降水费是指将施工期间有碍施工作业和影响工程质量的水排到施工场地以外，以及防止在地下水位较高的地区开挖深基坑出现基坑浸水、地基承载力下降，在动水压力作用下还可能引起流砂、管涌和边坡失稳等现象而必须采取有效的降水和排水措施费用。该项费用由成井和排水、降水两个独立的费用项目组成。

①	成井。成井的费用主要包括：准备钻孔机械、埋设护筒、钻机就位，泥浆制作固壁，成孔、出渣、清孔等费用；对接上、下井管(滤管)，焊接，安防，下滤料，洗井，连接试抽等费用。

②	排水、降水。排水、降水的费用主要包括：管道安装、拆除，场内搬运等费用；抽水、值班、降水设备维修等费用。

(14)	其他。根据项目的专业特点或所在地区不同，可能会出现其他的措施项目费，如工程定位复测费和特殊地区施工增加费等。

3)	其他项目费

(1)	暂列金额。暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

暂列金额由建设单位根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由建设单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位。

(2)	暂估价。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。

暂估价中的材料、工程设备暂估单价根据工程造价信息或参照市场价格估算，计入综合单价；专业工程暂估价分不同专业，按有关计价规定估算。暂估价在施工中按照合同约定再加以调整。

(3)	计日工。计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按照合同中约定的单价计价形成的费用。

计日工由建设单位和施工单位按施工过程中形成的有效签证来计价。

(4)	总承包服务费。总承包服务费是指总承包人为配合、协调建设单位进行的专业工程发包，对建设单位自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包范围和有关计价规定编制，施工单位投标时自主报价，施工过程中按签约合同价执行。

4)	规费

规费是指按国家法律、法规的规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，包括社会保险费、住房公积金。

(1)	社会保险费，包括①养老保险费，是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费；②失业保险费，是指企业按照规定标准为职工缴纳的失业保险费；③医疗保险费，是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费；④生育保险费，是指企业按照规定标准为职工缴纳的生育保险费；⑤工伤保险费，是指企业按照规定标准为职工缴纳的工伤保险费。

(2)	住房公积金。住房公积金是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

其他应列而未列入的规费，按实际发生计取。

5)	税金

建筑安装工程费的税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额。

#### 2．按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成

按费用构成要素划分的建筑安装工程费由人工费、材料(包含工程设备，下同)费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。其中人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润包含在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费中，如图2-3所示。

1)	人工费

人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用，主要包括以下内容。

(1)	计时工资或计件工资，是指按计时工资标准和工作时间或对已做工作按计件单价支付给个人的劳动报酬。

(2)	奖金，是指对超额劳动和增收节支支付给个人的劳动报酬，如节约奖等。

(3)	津贴补贴，是指为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给个人的津贴，以及为了保证职工工资水平不受物价影响而支付给个人的物价补贴，如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温(寒)作业临时津贴、高空津贴等。

(4)	加班加点工资，是指按规定支付的在法定节假日工作的加班工资和在法定日工作时间外延时工作的加点工资。

(5)	特殊情况下支付的工资，是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。

1.计时工资或计件工资

2.奖金

3.津贴、补贴

4.加班加点工资

5.特殊情况下支付的工资

人工费

1.材料原价

2.运杂费

3.运输损耗费

4.采购及保管费

1.折旧费

2.大修理费

3.经常修理费

4.安拆费及场外运费

5.人工费

6.燃料动力费

7.税费

材料费

1.施工机械使用费

2.仪器仪表使用费

施工机具使用费

1.管理人员工资

2.办公费

3.差旅交通费

4.固定资产使用费

5.工具用具使用费

6.劳动保险和职工福利费

7.劳动保护费

8.检验试验费

9.工会经费

10. 职工教育经费

11. 财产保险费

12. 财务费

13. 税金

14. 其他

建筑安装工程费

企业管理费

1.养老保险费

2.失业保险费

3.医疗保险费

4.生育保险费

5.工伤保险费

利润

1.社会保险费

2.住房公积金

规费

税金——增值税

##### 图2-3  建筑安装工程费用项目组成表(按费用构成要素划分)

2)	材料费

材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用，主要包括以下内容。

(1)	材料原价，是指材料、工程设备的出厂价格或商家供应价格。

(2)	运杂费，是指材料、工程设备自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。

(3)	运输损耗费，是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。

(4)	采购及保管费，是指为组织采购、供应和保管材料、工程设备的过程中所需要的各项费用，包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。

工程设备是指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

3)	施工机具使用费

施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械使用费、仪器仪表使用费或租赁费。

(1)	施工机械使用费，以施工机械台班耗用量乘以施工机械台班单价表示，施工机械台班单价由下列七项费用组成。

①	折旧费：指施工机械在规定的使用年限内，陆续收回其原值的费用。

②	大修理费：指施工机械按规定的大修理间隔台班进行必要的大修理，以恢复其正常功能所需的费用。

③	经常修理费：指施工机械除大修理以外的各级保养和临时故障排除所需的费用，包括为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用，机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护和保养费用等。

④	安拆费及场外运费：安拆费指施工机械(大型机械除外)在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用；场外运费指施工机械整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所需的运输、装卸、辅助材料及架线等费用。

⑤	人工费：指机上司机(司炉)和其他操作人员的人工费。

⑥	燃料动力费：指施工机械在运转作业中所消耗的各种燃料及水、电等费用。

⑦	税费：指施工机械按照国家规定应缴纳的车船使用税、保险费及年检费等。

(2)	仪器仪表使用费，是指工程施工所需使用的仪器仪表的摊销及维修费用。仪器仪表台班单价通常由折旧费、维护费、校验费和动力费组成。

4)	企业管理费

企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用，主要包括以下内容。

(1)	管理人员工资：是指按规定支付给管理人员的计时工资、奖金、津贴补贴、加班费及特殊情况下支付的工资等。

(2)	办公费：是指企业管理办公用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、办公软件、现场监控、会议、水电、烧水和集体取暖降温(包括现场临时宿舍取暖降温)等费用。

(3)	差旅交通费：是指职工因公出差、调动工作的差旅费、住勤补助费，市内交通费和午餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，工地转移费以及管理部门使用的交通工具的油料、燃料等费用。

(4)	固定资产使用费：是指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备、仪器等的折旧、大修、维修或租赁费。

(5)	工具用具使用费：是指企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置维修和摊销费。

(6)	劳动保险和职工福利费：是指由企业支付的职工退休金、按规定支付给离休干部的经费，集体福利费，夏季防暑降温、冬季取暖补贴，上下班交通补贴等。

(7)	劳动保护费：是企业按规定发放的劳动保护用品的支出，如工作服、手套、防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。

(8)	检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由建设单位在工程建设其他费用中列支。但对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由施工企业支付。

(9)	工会经费：是指企业按《中华人民共和国工会法》规定的全部职工工资总额比例计提的工会经费。

(10)	职工教育经费：是指按职工工资总额的规定比例计提，企业为职工进行专业技术和职业技能培训，专业技术人员继续教育，职工职业技能鉴定、职业资格认定以及根据需要对职工进行各类文化教育所发生的费用。

(11)	财产保险费：是指施工管理用财产、车辆等的保险费用。

(12)	财务费：是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各种费用。

(13)	税金：是指企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。

(14)	其他：包括技术转让费、技术开发费、投标费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费、保险费等。

5)	利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。

6)	规费和税金

规费和税金的构成和计算与“按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成”部分是相同的。

### 2.1.3  工程建设其他费用的构成和计算

工程建设其他费用是指建设期发生的与土地使用权取得、全部工程项目建设以及未来生产经营有关的，除工程费用、预备费、增值税、建设期融资费用、流动资金以外的费用。

政府有关部门对建设项目管理监督所发生的，并由其部门财政支出的费用，不得列入相应建设项目的工程造价。

#### 1．建设单位管理费

1)	建设单位管理费的内容

建设单位管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。建设单位管理费包括工作人员薪酬及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费(含软件)、业务招待费、竣工验收费和其他管理性质开支。

2)	建设单位管理费的计算

建设单位管理费按照工程费用之和(包括设备工器具购置费和建筑安装工程费用)乘以建设单位管理费费率计算。

(2.1.21)

实行代建制管理的项目，计列代建管理费等同建设单位管理费，不得同时计列建设单位管理费。委托第三方行使部分管理职能的，其技术服务费列入技术服务费项目。

#### 2．用地与工程准备费

用地与工程准备费是指取得土地与工程建设施工准备所发生的费用，包括土地使用费和补偿费、场地准备费、临时设施费等。

其中，建设用地的取得，实质是依法获取国有土地的使用权。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《中华人民共和国城市房地产管理法》的规定，获取国有土地使用权的基本方法有两种：一是出让方式；二是划拨方式。建设土地取得的基本方式还包括租赁和转让方式。

建设用地如通过行政划拨方式取得，则须承担征地补偿费用或对原用地单位或个人的拆迁补偿费用；若通过市场机制取得，则不但须承担以上费用，还须向土地所有者支付有偿使用费，即土地出让金。

#### 3．市政公用配套设施费

市政公用配套设施费是指使用市政公用设施的工程项目，按照项目所在地政府有关规定建设或缴纳的市政公用设施建设配套费用。

市政公用配套设施可以是界区外配套的水、电、路、信等，包括绿化、人防等配套设施。

#### 4．技术服务费

技术服务费是指在项目建设全部过程中委托第三方提供项目策划、技术咨询、勘察设计、项目管理和跟踪验收评估等技术服务发生的费用。技术服务费包括可行性研究费、专项评价费、勘察设计费、监理费、研究试验费、特殊设备安全监督检验费、监造费、招标费、设计评审费、技术经济标准使用费、工程造价咨询费及其他咨询费。按照国家发展改革委关于《进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)的规定，技术服务费应实行市场调节价。

#### 5．建设期计列的生产经营费

建设期计列的生产经营费是指为达到生产经营条件在建设期发生或将要发生的费用，包括专利及专有技术使用费、联合试运转费、生产准备费等。

#### 6．工程保险费

工程保险费是指为转移工程项目建设的意外风险，在建设期内对建筑工程、安装工程、机械设备和人身安全进行投保而发生的费用，包括建筑安装工程一切险、引进设备财产保险和人身意外伤害险等。不同的建设项目可根据工程特点选择投保险种。根据不同的工程类别，分别以其建筑、安装工程费乘以建筑、安装工程保险费率计算。

#### 7．税费

按财政部《基本建设项目建设成本管理规定》(财建〔2016〕504号)的有关规定，税费统一归纳计列，是指耕地占用税、城镇土地使用税、印花税、车船使用税等，以及行政性收费，不包括增值税。

2.1.4  预备费的计算

预备费和建设期利息的计算

预备费是指在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用，包括基本预备费和涨价预备费。

#### 1．基本预备费

1)	基本预备费的内容

基本预备费是指投资估算或工程概算阶段预留的，由于工程实施中不可预见的工程变更及洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等而可能增加的费用，亦可称为工程建设不可预见费。基本预备费一般由以下四部分构成。

(1)	工程变更及洽商。在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

(2)	一般自然灾害处理。一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。实行工程保险的工程项目，该费用应适当降低。

(3)	不可预见的地下障碍物处理的费用。

(4)	超规超限设备运输增加的费用。

2)	基本预备费的计算

基本预备费是按工程费用和工程建设其他费用二者之和为计取基础，乘以基本预备费费率进行计算的。

(2.1.22)

基本预备费费率的取值应执行国家及有关部门的规定。

#### 2．价差预备费

价差预备费是指项目在建设期内由于价格等变化引起投资增加，需要事先预留的费用。其计算公式为

(2.1.23)

式中：PF——价差预备费；

It——建筑期中第t年的静态投资计划额；

n——建设期年份数；

f——年涨价率；

m——建设前期年限(从编制估算到开工建设，单位：年)。

【例2.3】某建设项目建安工程费5 000万元，设备购置费3 000万元，工程建设其他费用2 000万元，已知基本预备费率5%，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，求建设项目建设期间价差预备费。

解：基本预备费=(5 000+3 000+2 000)×5%=500(万元)

静态投资=5 000+3 000+2 000+500=10 500(万元)

建设期第一年完成投资=10 500×20%=2 100(万元)

第一年价差预备费为：PF1=I1[(1+f )(1+f )0.5-1]=191.8(万元)

第二年完成投资=10 500×60%=6 300(万元)

第二年价差预备费为：PF2=I2[(1+f )(1+f )0.5(1+f )-1]=987.9(万元)

第三年完成投资=10 500×20%=2 100(万元)

第三年价差预备费为：PF3=I3[(1+f )(1+f )0.5(1+f )2-1]=475.1(万元)

所以，建设期的价差预备费为

PF=191.8+987.9+475.1=1 654.8(万元)

### 2.1.5  建设期利息的计算

建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息。

建设期利息的计算，根据建设期资金用款计划，在总贷款分年均衡发放的前提下，可按当年借款在年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上年借款按全年计息。其计算公式为

各年应计利息=(年初借款本息累计+本年借款额2)年利率      (2.1.24)

【例2.4】某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款1 300万元，贷款时间为：第一年300万元，第二年600万元，第三年400万元。年利率为6%，计算建设期利息。

解：在建设期，各年利息计算如下：

第1年应计利息=3002×6%=9(万元)

第2年应计利息=(300+9+6002)×6%=36.54(万元)

第3年应计利息=(300+9+600+36.54+4002)×6%=68.73(万元)

建设期利息=9+36.54+68.73=114.27(万元)。

### 2.1.6  流动资金的估算方法

流动资金是指建设项目投产后为维持正常生产经营用于购买原材料、燃料，支付工资及其他生产经营费用等所必不可少的周转资金。它是伴随着固定资产投资而发生的永久性流动投资，其值等于项目投产运营后所需全部流动资产扣除流动负债后的余额。其中，流动资产主要考虑应收及预付账款、现金和存货，流动负债主要考虑应付和预收款。由此看出，这里所揭示的流动资金的概念，实际上就是财务中的营运资金。

流动资金的估算一般采用两种方法。

#### 1．扩大指标估算法

扩大指标估算法是指按照流动资金占某种基数的比率来估算流动资金。一般常用的基数有销售收入、经营成本、总成本费用和固定资产投资等，究竟采用何种基数依行业习惯而定。

(1)	产值(或销售收入)资金率估算法。

(2.1.25)

(2)	经营成本(或总成本)资金率估算法。经营成本是一项反映物质、劳动消耗和技术水平、生产管理水平的综合指标，一些工业项目，尤其是采掘工业项目经常采用经营成本(或总成本)资金率估算流动资金。

(2.1.26)

(3)	固定资产投资资金率估算法。固定资产投资资金率是流动资金占固定资产投资的百分比，如化工项目流动资金占固定资产投资的15%～20%，一般工业项目流动资金占固定资产投资的5%～12%。

(2.1.27)

(4)	单位产量资金率估算法。单位产量资金率，即单位产量占用流动资金的数额。

(2.1.28)

#### 2．分项详细估算法

分项详细评估算法，也称分项定额估算法。它是国际上同行的流动资金估算方法，详见下列公式。

(2.1.29)

(2.1.30)

(2.1.31)

(2.1.32)

(1)	现金估算：

(2.1.33)

(2.1.34)

(2)	应收(预付)账款的估算：

(2.1.35)

(3)	存货的估算：

存货估算包括各种外购材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、外购商品、协作件、自制半成品和产成品等。在估算中的存货一般仅考虑外购原材料、燃料、在产品、产成品，也可以考虑备品备件。

(2.1.36)

(2.1.37)

(4)	应付账款的估算：

(2.1.38)

【例2.5】已知某建设项目达到设计生产能力后全厂定员1 000人，工资和福利费按每人每年8 000元估算。每年的其他费用为800万元。年外购原材料、燃料及动力费估算为21 000万元。年经营成本25 000万元，年修理费占年经营成本的10%。各项流动资金的最低周转天数分别为：应收账款30天，现金40天，应付账款30天，存货40天。试对项目进行流动资金的估算。

解：用分项详细估算法估算流动资金

(1) 应收账款=年经营成本年周转次数=25 000(36030)=2 083.33(万元)

(2) 现金=(年工资福利费+年其他费)年周转次数

=(1 000×0.8+800)(36040)=177.78(万元)

(3) 存货：外购原材料、燃料=年外购原材料、燃料动力费年周转次数

=21 000(36040)=2 333.33(万元)

在产品=(年工资福利费+年其他费+年外购原材料、燃料及动力费+年修理费)年周转次数

=(1 000×0.8+800+21 000+25 000×10%)(36040)=2 788.89(万元)

产成品=年经营成本年周转次数=25 000(36040)=2 777.78(万元)

存货=2 333.33+2 788.89+2 777.78=7 900(万元)

(4) 流动资产=现金+应收账款+存货=177.78+2 083.33+7 900=10 161.11(万元)

(5) 应付账款=年外购原材料、燃料及动力和商品备件费用年周转次数

=21 000(36030)=1 750(万元)

(6) 流动负债=应付账款=1 750(万元)

(7) 流动资金=流动资产-流动负债=10 161.11-1 750=8 411.11(万元)

## 2.2  国外建设工程造价构成

国外各个国家的建设工程造价构成有所不同，具有代表性的是世界银行、国际咨询工程师联合会对建设工程造价构成的规定。这些国际组织对工程项目的总建设成本(相当于我国的工程造价)作了统一规定，工程项目总建设成本包括项目直接建设成本、项目间接建设成本、应急费和建设成本上升费等。各部分详细内容如下。

#### 1．项目直接建设成本

项目直接建设成本包括以下内容。

(1)	土地征购费。

(2)	场外设施费用，如道路、码头、桥梁、机场、输电线路等设施费用。

(3)	场地费用，指用于场地准备、厂区道路、铁路、围栏、场内设施等的建设费用。

(4)	工艺设备费，指主要设备、辅助设备及零配件的购置费用，包括海运包装费用交货港离岸价，但不包括税金。

(5)	设备安装费，指设备供应商的监理费用，本国劳务及工资费用，辅助材料、施工设备及消耗品和工具等费用，以及安装承包商的管理费和利润等。

(6)	管道系统费用，指与管道系统的材料及劳务相关的全部费用。

(7)	电气设备费，其内容与第(4)项类似。

(8)	电气安装费，指设备供应商的监理费用，本国劳务与工资费用，辅助材料、电缆管道和工具费用，以及营造承包商的管理费和利润。

(9)	仪器仪表费，指所有自动仪表、控制板、配线和辅助材料的费用以及供应商的监理费用、外国或本国劳务及工资费用、承包商的管理费和利润。

(10)	机械的绝缘和油漆费，指与机械及管道的绝缘和油漆相关的全部费用。

(11)	工艺建筑费，指原材料、劳务费以及与基础、建筑结构、屋顶、内外装修、公共设施有关的全部费用。

(12)	服务性建筑费用，其内容与第(11)项相似。

(13)	工厂普通公共设施费，包括材料和劳务费以及与供水、燃料供应、通风、蒸发及分配、下水道、污物处理等公共设施有关的费用。

(14)	车辆费，指工艺操作所必需的机动设备零件费用，包括海运包装费用以及交货港的离岸价，但不包括税金。

(15)	其他当地费用，指那些不能归类于以上任何一个项目，不能计项目间接成本，但在建设期间又是必不可少的当地费用。例如，临时设备、临时公共设施及场地的维持费，营地设施及其管理费，建筑保险和债券、杂项开支等费用。

#### 2．项目间接建设成本

项目间接建设成本包括以下内容。

(1)	项目管理费，包括：总部人员的薪金和福利费，以及用于初步和详细工程设计、采购、时间和成本控制、行政和其他一般管理的费用；施工管理现场人员的工资、福利费和用于施工现场监督、质量保证、现场采购、时间及成本控制、行政及其他施工管理机构的费用；零星杂项费用，如返工、旅行、生活津贴、业务支出等；各种酬金。

(2)	开工试车费，指工厂投料试车必需的劳务和材料费用。

(3)	业主的行政性费用，指业主的项目管理人员费用及支出。

(4)	生产前费用，指前期研究、探测、建矿、采矿等费用。

(5)	运费和保险费，指海运、国内运输、许可证及佣金、海洋保险、综合保险等费用。

(6)	税金，指关税、地方税及对特殊项目征收的税金。

#### 3．应急费

应急费包括以下内容。

(1)	未明确项目的准备金。此项准备金用于在估算时不可能明确的潜在项目，包括那些在做成本估算时因为缺乏完整、准确和详细的资料而不能完全预见和不能注明的项目，并且这些项目是必须完成的，或它们的费用是必定要发生的。在每一个组成部分中均单独以一定的百分比确定，并作为估算的一个项目单独列出。此项准备金不是为了支付工作范围以外可能增加的项目，不是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况，也不是用来补偿估算的任何误差，而是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用。因此，它是估算不可缺少的一个组成部分。

(2)	不可预见准备金。此项准备金(在未明确项目准备金之外)用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。这种情况可能发生，也可能不发生。因此，不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。

#### 4．建设成本上升费用

通常，估算中使用的构成工资率、材料和设备价格基础的截止日期就是“估算日期”，必须对该日期或已知成本基础进行调整，以补偿直至工程结束时的未知价格增长。

工程的各个主要组成部分(国内劳务和相关成本、本国材料、外国材料、本国设备、外国设备、项目管理机构)的细目划分确定以后，便可确定每一个主要组成部分的增长率。这个增长率是一项判断因素。它以已发表的国内和国际成本指数、公司记录的历史经验数据等为依据，并与实际供应商进行核对，然后根据确定的增长率和从工程进度表中获得的各主要组成部分的中位数值，计算出每项主要组成部分的成本上升值。

## 本 章 小 结

建设项目总投资是为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和。生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分；非生产性建设项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分。总之，工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用。

国外工程项目的总建设成本包括直接建设成本、间接建设成本、应急费和建设成本上升费等。

## 习    题

#### 一、单项选择题

1．根据现行建设项目投资构成的相关规定，固定资产投资应为(    )。

A．工程费用+工程建设其他费用

B．建设投资+建设期利息

C．建设安装工程费+设备及工器具购置费

D．建设项目总投资

2．根据现行建设项目投资构成的相关规定，下列费用中不属于工程建设其他费用的是(    )。

A．土地使用费               		B．与建设项目有关的其他费

C．建筑安装工程费           		D．与未来企业生产经营有关的其他费

3．根据现行建设项目投资构成的相关规定，下列费用中不属于建筑安装工程费的是(    )。

A．措施项目费  	B．其他项目费	C．规费、税金  	D．土地使用费

4．根据现行建设项目投资构成的相关规定，下列费用中不属于建设投资费用的是(    )。

A．设备及工、器具购置费     		B．建筑安装工程费

C．建设期利息               		D．铺底流动资金

5．根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是(    )。

A．仪器仪表使用费           		B．施工机械财产保险费

C．大型机械进出场费         		D．大型机械安拆费

6．根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是(    )。

A．人工费      	B．企业管理费	C．利润        	D．税金

7．根据现行工程量计算规范，下列属于应予计量的措施项目费的是(    )。

A．排水、降水费  				B．冬雨季施工增加费

C．临时设施费  					D．安全文明施工费

8．根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标〔2013〕44号文)的规定，建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入(    )。

A．劳动保护费 	B．规费 		C．企业管理费 	D．人工费

9．关于规费的计算，下列说法正确的是(    )。

A．规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性
    的费用

B．规费由社会保险费和工程排污费组成

C．社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险
    费组成

D．规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成

10．根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标〔2013〕44号)的规定，职工的劳动保护费应计入(    )。

A．规费       	B．企业管理费 	C．措施费     	D．人工费

11．基本预备费的计费基数是(    )。

A．设备及工器具购置费

B．建筑安装工程费

C．设备及工器具购置费+建筑安装工程费

D．设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费用

12．不应该计入人工工资单价的费用是(    )。

A．加班加点工资	B．职工福利费  	C．劳动保护费	D．工资性补贴

#### 二、计算题

1．国内生产某台非标准设备需材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4 000元。专用工具费率1.5%，废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费率1%，利润率为7%，增值税率为13%，非标准设备设计费2万元。计算该国产非标准设备的原价。

2．某项目建设期为2年，第一年贷款4 000万元，第二年贷款2 000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期只计息不付息。计算该项目的建设期利息。

3．某建设项目建筑安装工程费用2 000万元，设备购置费3 000万元，工程建设其他费用1 000万元，基本预备费率为10%，年均投资价格上涨率5%，项目建设前期为2年，建设期为3年，计划第一年完成投资20%，其余投资在后两年平均投入。计算该项目建设期间价差预备费。

4．某建设项目建筑工程费2 000万元，安装工程费700万元，设备购置费1 100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期贷款利息120万元，铺底流动资金500万元。计算该项目的工程造价。

# 第3章

# 建筑工程定额与概预算

## 3.1  工程定额体系

### 3.1.1  定额的概念

定额，即规定的额度，是人们根据不同的需要，对某一事物规定的数量标准。

工程定额是指在正常施工条件下完成规定计量单位的合格建筑安装工程所消耗的人工、材料、施工机具台班、工期天数及相关费率等的数量标准。

### 3.1.2  定额的作用

#### 1．定额是节约社会劳动，提高劳动生产率的重要手段

降低劳动消耗，提高劳动生产率，是人类社会发展的普遍要求和基本条件。定额为生产者和管理者提供了评价劳动成果和经营效益的标准尺度。

#### 2．定额是组织和协调社会化大生产的工具

随着生产力的发展，分工越来越细，生产社会化程度越来越高。任何一件商品都是许多劳动者共同完成的社会产品，所以必须借助定额来实现生产要素的合理配置，组织、指挥、协调社会生产，保证社会生产的顺利、持续发展。

#### 3．定额是贯彻按劳分配原则的手段

定额作为评价劳动成果和经济效益的尺度，也就成为实现按劳分配原则的手段。比如，依据工时消耗定额可以对劳动者的工作进行考核，通过分析其完成工作量的多少，决定其劳动所得的高低。

#### 4．定额是宏观调控的依据

我国实施的是社会主义市场经济，既要发展市场经济，又要有计划地指导和调节，就需要利用定额为预测、计划、调节和控制经济发展提供有依据的参数和计量标准。

### 3.1.3  定额的分类

工程定额是一个综合概念，是建设工程造价计价和管理中各类定额的总称，包括许多种类的定额，可以按照不同的原则和方法对它进行分类。

定额的分类

#### 1．按定额反映的生产要素消耗内容分类

按定额反映的生产要素消耗内容分类，可以把工程定额划分为劳动消耗定额、材料消耗定额和机具消耗定额三种。

(1)	劳动消耗定额。劳动消耗定额简称劳动定额(也称为人工定额)，是在正常的施工技术和组织条件下，完成规定计量单位合格的建筑安装产品所消耗的人工工日的数量标准。劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额。

(2)	材料消耗定额。材料消耗定额简称材料定额，是指在正常的施工技术和组织条件下，完成规定计量单位合格的建筑安装产品所消耗的原材料、成品、半成品、构配件、燃料以及水、电等动力资源的数量标准。

(3)	机具消耗定额。机具消耗定额由机械消耗定额与仪器仪表消耗定额组成。机械消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位，所以又称为机械台班定额。机械消耗定额是指在正常的施工技术和组织条件下，完成规定计量单位合格的建筑安装产品所消耗的施工机械台班的数量标准。机械消耗定额的主要表现形式是机械时间定额，同时也以产量定额表现。施工仪器仪表消耗定额的表现形式与机械消耗定额类似。

#### 2．按定额的编制程序和用途分类

按定额的编制程序和用途分类，可以把工程定额分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标等。

(1)	施工定额。施工定额是完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需人工、材料和施工机具台班数量标准。施工定额是施工企业(建筑安装企业)组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。施工定额是以某一施工过程或基本工序作为研究对象，表示生产产品数量与生产要素消耗综合关系编制的定额。为适应组织生产和管理的需要，施工定额的项目划分很细，是工程定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是工程定额中的基础性定额。

(2)	预算定额。预算定额是在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准。从编制程序上看，预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时它也是制定概算定额的基础。

(3)	概算定额。概算定额是完成单位合格扩大分项工程或扩大结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量及其费用标准，是一种计价性定额。概算定额是编制初步设计概算、确定建设项目投资额的依据。概算定额的项目划分粗细，与扩大初步设计的深度相适应，一般是在预算定额的基础上综合扩大而成的，每一扩大分项概算定额包含了数项预算定额。

(4)	概算指标。概算指标是以单位工程为对象，反映完成一个规定计量单位建筑产品的经济指标。概算指标是概算定额的扩大与合并，以扩大的计量单位来编制概算指标的内容，包括人工、材料、机具台班三个基本部分，同时还列出了分部工程量及单位工程的造价，是一种计价定额。

(5)	投资估算指标。投资估算指标是以建设项目、单项工程、单位工程为对象，建设总投资及其各项费用构成的经济指标。它是在项目建议书和可行性研究阶段的估算指标，往往根据历史的预、决算资料和价格变动等资料编制，但其编制基础仍离不开预算定额、概算定额。

#### 3．按专业分类

由于工程建设涉及众多专业，不同的专业所含的内容也不同，因此就确定人工、材料和机具台班消耗数量标准的工程定额来说，也需按不同的专业分别进行编制和执行。

(1)	建筑工程定额按专业对象分为建筑及装饰工程定额、房屋修缮工程定额、市政工程定额、铁路工程定额、公路工程定额、矿山井巷工程定额、水利工程定额、水运工程定额等。

(2)	安装工程定额按专业对象分为电气设备安装工程定额、机械设备安装工程定额、热力设备安装工程定额、通信设备安装工程定额、化学工业设备安装工程定额、工业管道安装工程定额、工艺金属结构安装工程定额等。

#### 4．按主编单位和管理权限分类

工程定额可以分为全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额等。

(1)	全国统一定额是由国家建设行政主管部门综合全国工程建设中技术和施工组织管理的情况编制，并在全国范围内执行的定额。

(2)	行业统一定额是考虑到各行业专业工程技术特点，以及施工生产和管理水平编制的，一般是只在本行业和相同专业性质的范围内使用。

(3)	地区统一定额包括省、自治区、直辖市定额。地区统一定额主要是考虑地区性特点和全国统一定额水平做适当调整和补充编制的。

(4)	企业定额是施工单位根据本企业的施工技术、机械装备和管理水平编制的人工、材料、机具台班等的消耗标准。企业定额在企业内部使用，是企业综合素质的标志。企业定额水平一般应高于国家现行定额标准，能满足生产技术发展、企业管理和市场竞争的需要。在工程量清单计价方法下，企业定额是施工企业进行投标报价的依据。

(5)	补充定额是指随着设计、施工技术的发展，在现行定额不能满足需要的情况下，为了补充缺陷所编制的定额。补充定额只能在指定的范围内使用，可以作为以后修订定额的基础。

上述各种定额虽然适用于不同的情况和用途，但是它们是一个互相联系的、有机的整体，在实际工作中配合使用。

## 3.2  施工定额与施工预算

### 3.2.1  施工定额与施工预算的概念

施工定额是指企业在正常的施工条件下，以同一性质的施工过程为测定对象而规定的完成单位合格产品所消耗的人工、材料、机械台班使用的数量标准。施工定额是根据企业的实际施工技术水平和管理水平编制的一种内部使用的生产定额，施工定额属于基础定额。

施工定额不仅是确定施工过程或单位合格产品的生产要素消耗量的基础，同时也是确定企业定员标准、实行计划管理、编制施工作业计划、推行经济责任制的主要依据，通过与其他企业的施工定额相比较，可以衡量本企业工人劳动生产效率的高低和企业技术管理水平的高低。

利用本企业的施工定额，确定完成单位合格产品所消耗的人、材、机数量，并考虑相应的价格，经编制、汇总得到的预算称为施工预算。某企业施工定额形式见表3-1。

##### 表3-1  建筑工程施工定额实例

定额编号：166                   项目名称：一砖及一砖以上内墙                计量单位：10m2

| 项 目 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 人工 | 工日 | 15.22 |
| 材料：混合砂浆M2.5 | m³ | 2.35 |
| 红(青)砖 | 千块 | 5.26 |
| 水 | m³ | 1.06 |
| 机械：灰浆搅拌机 | 台班 | 0.28 |
| 塔式起重机 | 台班 | 0.47 |

### 3.2.2  人工定额(劳动定额)

#### 1．定额时间的构成

工人工作时间消耗，是指工人在同一工作班内，全部劳动时间的消耗。工人在工作班内消耗的工作时间，按其消耗的性质，可分为两大类：必需消耗的时间和损失时间，如图3-1所示。

必需消耗的时间(也称为定额时间)，是指工人在正常施工条件下，为完成单位合格产品所消耗的时间。

损失时间(也称为非定额时间)，是指与产品生产无关，而与施工组织和技术上的缺点有关，与工人在施工过程中的个人过失或某些偶然因素有关的时间消耗。

制定人工定额时，考虑的是生产产品的定额时间，即图3-1中所示的必需消耗的时间。

#### 2．人工定额的确定方法

人工定额是根据国家的经济政策、劳动制度和有关技术文件及资料制定的。确定人工定额，常用的方法有以下四种。

(1)	技术测定法。技术测定法是根据生产技术和施工组织条件，对施工过程中各工序，采用测时法写实记录法、工作日写实法和简易测定法，测出各工序的工时消耗等资料，再对所获得的资料进行科学的分析，确定劳动定额的方法。

(2)	统计分析法。统计分析法是把过去施工生产中的同类工程或同类产品的工时消耗的统计资料，与当前生产技术和施工组织条件的变化因素结合起来，通过统计分析，确定定额的方法。这种方法简单易行，适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大和统计工作制度健全的施工过程。

工人工作时间

损失时间

必需消耗的时间

有效工作时间

休息时间

不可避免的中断时间

多余和偶然时间

停工时间

工人违反劳动纪律时间

准备时间与结束工作时间

基本工作时间

辅助工作时间

施工本身造

成的停工时间

非施工本身

造成的停工时间

##### 图3-1  工人工作时间分类图

(3)	比较类推法。对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用比较类推法。采用此法确定定额是以同类型工序和同类型产品的实耗工时为标准，类推出相似项目定额水平的方法。此法必须掌握类似的程度和各种影响因素的异同程度。

(4)	经验估计法。根据定额专业人员、经验丰富的工人和施工技术人员的实际工作经验，参考有关定额资料，对施工管理组织和现场技术条件进行调查，讨论和分析确定定额的方法，叫作经验估计法。经验估计法通常在确定一次性定额时使用。

#### 3．人工定额的确定

1)	工序作业时间(简称作业时间)

工序作业时间由生产产品的基本工作时间和辅助工作时间构成，它是生产产品主要的、必需消耗的工作时间。

(1)	基本工作时间的确定。基本工作时间占必需消耗的工作时间的比重最大。拟定时要实测并记录单位产品施工生产中每道工序消耗的时间，再经综合计算而得。

(3.2.1)

式中，——单位产品基本工作时间；

——i组成部分的基本工作时间；

n——对应产品的工序道数。

(2)	辅助工作时间的确定。辅助工作时间一般按实测法计算，如有现行的工时(即工序作业时间)规范，也可以按工序作业时间的百分比计算。

2)	规范时间

规范时间包括工序作业时间以外的准备时间与结束时间、不可避免中断时间和休息时间。

规范时间一般都是以定额时间的百分数来确定的，见表3-2。在有些教材中，定额时间为工作班时间或工作日延续时间。

##### 表3-2  规范时间占定额时间(8h)的比例

| 规范时间 | 占定额时间(8h)的比例(%) |
| --- | --- |
| 准备时间与结束时间 | 2～6 |
| 不可避免中断时间 | 2～4 |
| 休息时间 | 4～16 |

3)	定额时间的拟定

定额时间的计算方法如下：

(3.2.2)

辅助工作时间占工序作业时间的百分比用“辅助时间%”表示，则：

(3.2.3)

由式(3.2.2)和式(3.2.3)得：

(3.2.4)

规范时间=准备时间与结束时间+不可避免中断时间+休息时间

规范时间占定额时间的百分比用“规范时间%”表示，则：

(3.2.5)

(3.2.6)

由式(3.2.5)和式(3.2.6)得：

(3.2.7)

#### 4．人工定额的基本形式

人工定额又称劳动定额，是指在正常的施工条件下，完成单位合格产品所必需的人工消耗量标准。人工定额有时间定额和产量定额两种基本形式。

1)	时间定额

时间定额是指在一定的生产技术和生产组织条件下，某工种和某种技术等级的工人小组或个人，完成单位合格产品所必须消耗的工作时间。时间定额的计量单位，通常以生产单位产品所消耗的工日来表示，每个工日的工作时间规定为8小时。

当定额时间的单位为分钟时，有：

(3.2.8)

时间定额的计算方法如下：

(3.2.9)

2)	产量定额

产量定额是指在一定的生产技术和生产组织条件下，某工种和某种技术等级的工人小组或个人，在单位时间(工日)内，完成合格产品的数量。

产量定额是以产品的单位(如m、m2、m³、t、块、件等)作为计量单位。

产量定额的计算方法如下：

(3.2.10)

从时间定额和产量定额的概念和计算式可以看出，两者互为倒数关系，即

时间定额=1产量定额

时间定额和产量定额，是劳动定额的两种不同的表现形式。但它们有各自的用途。时间定额以工日为单位，便于计算分部分项工程的工日需要量，计算工期和核算工资。因此，劳动定额通常采用时间定额进行计量。产量定额以产品的数量进行计量，用于分配工作量、编制作业计划和考核生产效率。

【例3.1】完成1m³砌体的基本工作时间为16.6h(折算成一人工作时间)，辅助工作时间占工序时间的3%。其他时间均以占定额时间的百分比来计算，其中准备时间与结束时间为2%，不可避免的中断时间为2%，休息时间为16%。求砌筑每立方米砖墙的时间定额和产量定额。

解：

时间定额=21.39÷8=2.67(工日)

产量定额=1÷2.67=0.375(m³)

【例3.2】某工程计划8月份完成砌一砖厚的砖墙1 000m³，求所需安排劳动力的数量(在劳动定额中查得，一砖墙每立方米砌体的时间定额为0.802工日，设每月有效施工天数为25.5天)。

解：完成砌一砖厚的砖墙1 000m3消耗的工日数为：1 000×0.802=802(工日)

所需安排劳动力的数量：802÷25.5≈32(人)

### 3.2.3  材料消耗定额

#### 1．材料消耗定额的概念

材料消耗定额是指在正常施工条件下，完成单位合格产品所必需消耗的材料和半成品(如构件和配件等)的数量标准。在建筑安装工程成本中，材料消耗的比重约占65%，甚至更高，因此建筑产品的造价主要决定于材料消耗量的大小。加强材料消耗定额的管理工作，对于实行经济核算，具有重要的现实意义。

材料消耗定额可用于编制采购计划，及时地按计划供应施工所需要的材料，防止超储积压，加速资金周转，提高经济效益。同时也是确定材料需用量，签发限额领料单，考核和分析材料利用情况的依据。

#### 2．材料消耗定额的确定方法

材料消耗定额的确定方法有四种：观测法，试验法，统计法，理论计算法。

(1)	观测法。观测法是在现场对施工过程进行观察，记录产品的完成数量、材料的消耗数量以及作业方法等具体情况，通过分析与计算来确定材料消耗指标的方法。

(2)	试验法。试验法是在试验室里，用专门的设备和仪器，来进行模拟试验，测定耗量的一种方法。如混凝土、砂浆、钢筋等材料消耗量的确定。试验法的优点是能在材料用于施工前就测定出材料的用途和性能；缺点是由于脱离施工现场，有些实际影响材料消耗量的因素难以估计。

(3)	统计法。统计法是以长期现场积累的分部分项工程的拨付材料数量、完成产品数量及完工后剩余材料数量的统计资料为基础，经过分析计算得出单位产品的材料消耗量的方法。统计法准确程度较差，应该结合实际施工过程，经过分析研究后，确定材料消耗指标。

(4)	理论计算法。有些建筑材料，可以根据施工图中所标明的材料及构造，结合理论公式计算消耗量，如红砖(或青砖)、型钢、玻璃和钢筋混凝土预制构件等，都可以通过理论计算法求出消耗量。

#### 3．材料消耗定额的组成

材料消耗定额分为两部分。一部分是直接用于工程中的材料，称为材料净用量；另一部分是操作过程中不可避免的材料损耗量。即：

(3.2.11)

(3.2.12)

其中，材料损耗率=(材料损耗量材料净用量)×100%

材料损耗率可按有关规定执行。

1)	砌体材料用量的确定

(3.2.13)

式中的墙厚规定为：半砖墙0.115m，一砖墙0.24m，一砖半墙0.365m。

(3.2.14)

【例3.3】用标准砖砌筑一砖半的墙体，求每立方米砖砌体所用砖和砂浆的总耗量。已知砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为1%，灰缝宽0.01m。

解：

砖的总用量=521.85×(1+0.01) ≈527(块)

每立方米砖砌体砂浆的净用量=1-522×0.24×0.115×0.053=0.236(m³)

每立方米砖砌体砂浆的总用量=0.236×(1+0.01)=0.238(m³)

2)	块料面层材料净用量的确定

以100m2为单位计算，有：

(3.2.15)

(3.2.16)

(3.2.17)

【例3.4】用1∶3水泥砂浆贴300mm×300mm×20mm的大理石块料面层，结合层厚度为30mm，试计算100m2地面大理石块料面层和砂浆的总用量(设灰缝宽3mm，大理石块的损耗率为0.2%，砂浆的损耗率为1%)。

解：块料面层净用量=100÷[(0.3+0.003)×(0.3+0.003)]=1 089.22(块)

大理石块料总用量=1 089.22×(1+0.2%)≈1 092(块)

灰缝材料净用量=[100-1 089.22×0.3×0.3]×0.02=0.039(m³)

结合层材料净用量100×0.03=3(m³)

砂浆总用量=(0.039+3)×(1+0.01)=3.07(m³)

### 3.2.4  机械台班消耗定额

#### 1．机械台班定额的概念

机械台班消耗定额，又称机械台班使用定额。它是指在正常的施工条件、合理的施工组织和合理地使用机械的前提下，生产单位质量合格的建筑产品必需消耗的机械台班的数量标准。

工人使用一台机械，工作8h，称为一个机械台班。一个台班的工作，既包括了机械的运行，又包括了操纵机械的工人的劳动。

#### 2．定额时间的构成

与工人工作时间分类相似，机械工作时间也分为两大类，如图3-2所示，机械的定额时间只包括机械必需消耗的时间。

#### 3．机械台班定额消耗量的确定方法

1)	确定机械1小时纯工作正常生产率

(1)	循环动作机械的1小时纯工作正常生产率。

(3.2.18)

(3.2.19)

(3.2.20)

(2)	连续动作机械的1小时纯工作正常生产率。

(3.2.21)

2)	确定施工机械的正常利用系数

(3.2.22)

机器工作时间

必需消耗的时间

损失时间

有效工作时间

不可避免的无负荷工作时间

不可避免的中断时间

多余工作时间

停工时间

违背劳动纪律时间

低负荷下工作时间

正常负荷下

有根据的降低负荷下

与工艺过程的特点有关

与机器有关

工人休息时间

施工本身造成的停工时间

非施工本身造成的停工时间

##### 图3-2  机械工作时间分类

3)	计算施工机械台班定额

(1)	机械台班产量定额。机械台班产量定额是指在合理的劳动组织和正常的施工条件下，使用某种机械在一个台班时间内生产的单位合格产品的数量。其计算公式为

(3.2.23)

或

(3.2.24)

(2)	机械台班时间定额。机械台班时间定额是指在合理的劳动组织和正常的施工条件下，使用某种机械生产合格产品所消耗的台班数量。机械台班时间定额与机械台班产量定额互为倒数关系。

(3.2.25)

【例3.5】已知用塔式起重机吊运混凝土。测定：塔节需时50s，运行需时60s，卸料需时40s，返回需时30s，中断需时20s；每次装混凝土0.5m³，机械利用系数0.85。求单位产品需机械时间定额。

解：一次循环时间：50+60+40+30+20=200(s)

每小时循环次数：60×60200=18(次/h)

机械产量定额：18×0.5×8×0.85=61.20(m³/台班)

机械时间定额：161.20=0.02(台班/m³)

【例3.6】砂浆用400L搅拌机现场搅拌，其资料如下：人工运料所需时间200s，装料所需时间40s，搅拌所需时间80s，卸料所需时间30s，正常中断所需时间10s，机械利用系数0.8。求单位产品需机械时间定额。

解：此题包括了两项平行工作，一是与搅拌机工作无关的运料时间，二是与搅拌机工作相关的装料、搅拌、卸料和正常中断，此时应选择平行工作中最长的时间作为计算机械台班定额的基础。故:

机械运行一次所需时间：200s

机械的产量定额=(8×60×60200)×0.4×0.8=46.08(m³/台班)

机械时间定额：146.08=0.022(台班/m³)

【例3.7】用塔式起重机安装预制构件，9人小组每台班产量为180块，求每安装1块预制构件的机械时间定额和综合小组的人工时间定额。

解：机械时间定额=1180=0.005 6(台班)

综合小组的人工时间定额=0.005 6×9=0.05(工日)

## 3.3  预算定额与施工图预算

### 3.3.1  预算定额与施工图预算的概念

#### 1．预算定额的概念

预算定额是指在一定的生产条件下，采用科学的方法，完成一定计量单位分项工程所必需消耗的人工、材料、机械台班的数量标准。预算定额代表着社会平均水平，它是由国家或授权机关组织编制，审批并颁发执行。

预算定额是施工企业编制施工组织设计的依据，编制施工图预算，是确定建筑安装工程造价的依据，是编制概算定额与概算指标的依据。

预算定额单价往往是以消耗量与对应的价格(基价)形式呈现，一般称为单位估价表，如表3-3所示。

##### 表3-3  建筑工程单位估价表形式

| 定额编号 | 166 |
| --- | --- |
| 计量单位 | 10m³ |
| 项目名称 | 一砖及一砖以上内墙 |
| 基价(元) | 1 633.15 |
| 其中 |  |
| 人工费(元) | 327.53 |
| 材料费(元) | 1 096.89 |
| 机械费(元) | 208.73 |

单位估价表是各省、市根据本省情况给出的完成单位产品的价格。在计划经济时代，投标人用的是估价表中给出的统一基价，中标能力的竞争成为一种计算能力的竞争。2013年，中华人民共和国住房和城乡建设部发布了《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)，该规范对建筑产品价格的确定方法进行了改革，让投标企业根据市场情况和企业自身情况自主报价，一些省份编制的与工程量清单规范配套的工程量清单计价定额中的单价仅供招投标人参考。

#### 2．施工图预算的概念

施工图预算是根据国家颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)和各地颁布的代表地方平均水平的《建筑工程预算定额》编制的工程造价的经济文件。施工图预算是确定工程造价的基础，是投标报价的依据，是施工单位进行施工准备、控制施工成本的依据。

### 3.3.2  人工工日消耗量的确定

预算定额中人工工日消耗量是指完成某一工程项目所必需的各种用工量的总和。它由基本用工量、超运距用工量、辅助用工量和人工幅度差组成，即：

(3.3.1)

#### 1．基本用工量

基本用工量是指完成合格产品所必需消耗的技术工种用工。它按技术工种的相应劳动定额计算，以不同工种列出定额工日。

#### 2．超运距用工量

超运距用工量是指预算定额中规定的材料、半成品取定的运输距离超过劳动定额规定的运输距离需增加的工日数量。

#### 3．辅助用工量

辅助用工量是指劳动定额中不包括而在预算定额内必须考虑的工时，如材料在现场加工所用的工时量等。

#### 4．人工幅度差

人工幅度差是指在劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免的各种工时损失。其计算公式为

(3.3.2)

式中，人工幅度差系数——根据经验选取，一般土建工程取10%，设备安装工程取12%。

#### 5．人工工日消耗量

人工工日消耗量按下式计算：

(3.3.3)

【例3.8】已知砌筑一砖墙的基本用工为2.77工日/m3，超运距用工为0.136工日/m3，人工幅度差系数为10%，试计算砌筑10m3一砖墙的人工工日消耗量指标。

解：人工工日消耗量=(基本用工量+超运距用工量)×(1+人工幅度差系数)

=10×(2.77+0.136)×1.1=31.97(工日)

### 3.3.3  材料消耗量的确定

与施工定额相比，预算定额的材料消耗量除考虑材料的净用量和合理损耗量外，还应根据不同地区施工企业的平均管理水平，考虑材料在以下几方面的不可避免损耗量。

(1)	施工操作中的材料损耗量，包括操作过程中不可避免的废料和损耗量。

(2)	领料时材料从工地仓库、现场堆放点及施工现场内的加工地点运至施工操作地点不可避免的场内运输损耗量、装卸损耗量。

(3)	材料在施工操作地点的不可避免的堆放损耗量。

### 3.3.4  机械台班消耗量的确定

预算定额中的机械台班消耗量为

(3.3.4)

机械幅度差系数是在基础定额中没有包括，而在合理的施工组织条件下机械所必需的停歇时间。机械幅度差通常包括以下几项内容。

(1)	施工中机械转移及配套机械互相影响损失的时间。

(2)	在正常施工情况下，机械不可避免的工序间歇。

(3)	工程结尾工作量不饱满所损失的时间。

(4)	检查工程质量影响机械操作时间。

(5)	临时水电线路的移动所发生的不可避免的机械操作间歇时间。

(6)	冬季施工期间内发动机械的时间。

(7)	不同厂牌机械的工效差。

(8)	配合机械施工的工人，在人工幅度差范围内的工作间歇影响的机械操作时间。

### 3.3.5  预算定额单价的确定

预算定额单价是指根据单位产品消耗的人工、材料和机械的数量与地区造价管理部门统计的人工、材料和机械价格两者相乘，分别求出单位产品的人工费、材料费和机械台班费，再将三者相加，得到预算单价(或称预算基价)，如表3-4所示。

编制施工图预算时，将工程的实际工程量按定额计量单位折算成定额工程数量，与预算单价相乘，并进行汇总，便得到工程的预算价。

在我国实施工程量清单计价方法后，不少省份编制了与清单配套的计价定额。定额给出了供投标单位参考的综合单价。从理论上讲，工程量清单中使用的综合单价应根据企业自身的生产与管理水平、国家相应法律法规确定，但在现阶段，各省的清单配套计价定额中的综合单价仍然在一定程度上反映的是社会平均水平，因此它仍具有预算定额单价的特性。

##### 表3-4  砌筑一砖及一砖以上内墙的单位估价表

定额编号:166                                                                  计量单位：10m²

| 项 目 | 单 位 | 单 价 | 数 量 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费 | 工日 | 21.52 | 15.22 | 327.53 |
| 材料费 |  |  |  | 1 096.89 |
| 其中：混合砂浆M2.3 | m³ | 98.87 | 2.35 | 232.34 |
| 红(青)砖 | 千块 | 164.00 | 5.26 | 862.64 |
| 水 | m³ | 1.80 | 1.06 | 1.91 |
| 机械费 |  |  |  | 208.73 |
| 其中：灰浆搅拌机 | 台班 | 44.70 | 0.28 | 12.52 |
| 塔式起重机 | 台班 | 417.47 | 0.47 | 196.21 |
| 合计 |  |  |  | 1 633.15 |

### 3.3.6  预算定额的组成与应用

#### 1．预算定额的组成

为了使用方便，通常将预算定额项目表及相关的资料汇编成册，称为预算定额。预算定额一般由目录、总说明、建筑面积计算规则、分部工程说明、分部工程的工程量计算规则、项目表、附注及附录等内容组成。

总说明是对定额的说明，概述定额的编制依据、适用范围、编制过程中已考虑和未考虑的因素以及使用中应注意的问题。

分部工程说明是对各分部工程定额的说明，指明该分部工程定额的项目划分、施工方法、材料选用、定额换算以及使用中应注意的问题。

建筑面积计算规则和分部工程的工程量计算规则是对计算建筑面积和计算各分部分项工程的工程量所作的规定。

预算定额中篇幅最大的是项目表。项目表按分部、分项的顺序排列。每个分项可能有几个子目，项目表包括编号、名称和计量单位。有的定额采用全册顺序编号，有的定额采用分部工程顺序编号。

附注是附在定额项目表下(或上)的注释，是对某些定额项目的使用方法的补充说明。

附录是指收录在预算定额中的参考资料，包括施工机械台班费用定额、混凝土和砂浆配合比表、建筑工程材料预算价格表以及其他必要的资料。附录主要供使用者在进行工程预算单价换算时使用。

#### 2．预算定额的应用

为了正确地使用预算定额，必须熟悉定额的总说明、各分部工程说明和附注等文字说明；熟悉定额项目表的项目划分、计量单位及各栏数字间的对应关系；熟悉定额附录资料的使用方法。在此基础上，编制施工图预算时才能迅速、准确地确定需要计算的分部分项工程的项目名称、计量单位、预算定额单价，正确地进行工程预算单价的套用和换算。

预算定额的应用主要分为定额的套用、定额的换算和定额的补充三种情况。

1)	定额的套用

套用定额应根据施工图纸、设计要求、做法说明，从工程内容、技术特征、施工方法等方面认真核对，当与定额条件完全相符时，才能直接套用。

例如，C20的混凝土板10m3，套价时就要考虑该板是现浇还是预制的。若是预制的，还要考虑是现场预制的还是在预制厂预制的，条件不同，得出的预算价格就不同。现浇板不存在板的安装问题，预制板则存在安装问题。同样，预制厂生产的混凝土板要考虑运输、堆放损耗率，而现场预制的板则不必考虑运输、堆放损耗率。此外，在套价时，一定要使实际工程量的单位与定额规定的单位一致，以免造成价格套用错误。

【例3.9】M5.0混合砂浆(细砂)砖墙60m3，计算预算价格。

已在预算定额中查到M5.0混合砂浆(细砂)砖墙每10m3的单价为2 063.66元。

解：已知每m3 M5.0混合砂浆(细砂)砖墙的单价为206.366元，因此：

预算价格=60×206.366=12 381.96(元)

2)	定额的换算

当工程内容或设计要求与定额不相同时，首先要弄清楚定额是否允许换算，如允许换算，应按定额的要求进行换算。

(1)	混凝土、砂浆强度等级的换算。一般定额规定，当定额中的混凝土和砂浆强度等级与设计要求不同时，允许按附录材料单价换算，但定额中各种配合比的材料用量不得调整。因此，换算时，应按照换价不换量的原则进行。

【例3.10】已计算出M2.5混合砂浆(细砂)砖墙的工程量为100m3，求该工程量中10m3 M2.5混合砂浆(细砂)的预算价格。

已知：预算定额中无M2.5混合砂浆(细砂)砖墙子项，但有M5混合砂浆(细砂)砖墙子项，每10m3 M5混合砂浆(细砂)砖墙的基价为2 063.66元。在相应的“材料”栏中，每10m3 M5混合砂浆(细砂)砖墙的砂浆用量为2.24m3，砂浆单价为142元/m3。在定额附录中查得：M2.5混合砂浆(细砂)的单价为128.7元/m3。

解：此例为设计要求与定额条件在砂浆强度等级上不相符。根据换价不换量的原则，可以通过下述公式进行换算：

M2.5基价=M5基价-换出部分价值+换入部分价值

=2 063.66-2.24×142+2.24×128.7=2 033.87(元/10m³)

预算价格=2 033.87×100=20 338.7(元)

(2)	工程量系数换算。工程量系数换算是将某工程量乘上一个规定的系数，使原工程量变大或变小，再按规定套用相应定额，求预算价格的方法。工程量系数一般在各分部的计算规则中。

【例3.11】某预算定额规定，木百叶门刷油漆，执行单层木门刷油漆定额，工程量乘1.25的系数。已查得单层木门刷调和漆的基价为14.207 9元/m2，求39m2木百叶门刷调和漆的预算价格。

解：预算价格=39×1.25×14.207 9=692.64(元)

(3)	其他换算。其他换算是指对基价中的人工费、材料费或机械费中的某些项目进行换算，换算系数一般在分部说明里给出。

【例3.12】某预算定额的砌筑工程中规定，实心砖墙墙身如为弧形时，执行普通实心砖墙定额，但定额人工费乘以1.10系数，砖用量增加2.5%。已查得：每10m3普通M5.0混合砂浆(细砂)砖墙基价中人工费为513.15元，材料费为1 387.11元，机械费为7.27元，综合费为156.13元。其中砖用量为5 310块，价格为0.2元/块，求200m3M5.0混合砂浆(细砂)砌弧形墙身的预算价格。

解：200m3砌弧形墙身的预算价格为

20010×(513.15×1.10+1 387.11+5 310×2.5%×0.2+7.27+156.13)=42 830.5(元)

3)	定额的补充

当设计要求与定额条件完全不相同时，或由于设计采用新材料、新工艺方法，在定额中无此项目，属于定额的缺项时，可由合同双方编制临时性定额，报工程所在地工程造价管理部门审查批准，并按有关规定进行备案。

### 3.3.7  施工图预算的编制

#### 1．工程预算的编制依据

(1)	施工图纸。

(2)	施工组织设计和施工方案。

(3)	现行定额和单位估价表。

(4)	费用组成。

(5)	各组成要素的调价规定。

(6)	预算工作手册。

#### 2．施工图预算的编制内容与方法

1)	编制内容

施工图预算包括单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算。

编制施工图预算，首先是编制单位工程预算，将每个单位工程预算造价综合汇总成为一个单项工程的预算，再将每个单项工程预算造价综合汇总成为建设项目的总预算。由此可见，施工图预算编制的重点为单位工程施工图预算的编制。

2)	编制方法

施工图预算编制分为工料单价法和综合单价法两大类。

(1)	工料单价法的编制。工料单价法是指分部分项工程单价由人工费、材料费和机械使用费构成，以分部分项工程量乘以对应的单价，汇总后加上措施费、企业管理费、规费、利润、税金，即构成预算价格。

工料单价法的编制又可分为预算单价法的编制(简称单价法、预算计价法)和实物法的编制两类。

预算单价法与实物法编制施工图预算的差别在于前者在预算计价时直接采用的是定额估价表中的人、料、机价格，而后者采用的是当时当地的市场价格的人、料、机价格。

(2)	综合单价法的编制。综合单价法是指预算单价中不仅包括了人、料、机费用，还包括了其他相关费用。按照综合单价法中单价综合的内容不同，综合单价法可分为全费用综合单价法和部分费用综合单价法。

全费用综合单价法综合了施工图预算中的所有费用组成部分，我国现行计价规范中的综合单价是部分费用单价，包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

### 3.3.8  工程预算表格的组成

工程预算表格的设计应能反映各种基本的经济指标，力求简单明了，计算方便。由于各省市、地区的预算规定不尽相同，预算用表无统一的格式。预算定额单价法编制的工程造价预算书一般由首页、编制说明、工程费用总表、工程预算(计价)表、材料、机械汇总表、单项材料价差调整表、工料分析汇总表等组成。

### 3.3.9  工程预算的审查内容与方法

#### 1．工程预算的审查内容

1)	预算的编制依据

预算编制依据的审查与概算审查相同，即审查编制依据的合法性、时效性和适用范围。

2)	预算工程量

工程量是确定建筑安装工程造价的决定因素，是预算审查的重要内容。工程量审查常见的问题如下。

(1)	多计工程量。计算尺寸以大代小，按规定应扣除的不扣除。

(2)	重复计算工程量，虚增工程量。

(3)	项目变更后，该减的工程量未减。

(4)	未考虑施工方案对工程量的影响。

3)	预算单价

预算单价是确定工程造价的关键因素之一，审查的主要内容包括单价的套用是否正确、换算是否符合规定、补充的定额是否按规定执行。

4)	应计取的费用

根据现行规定，除规费、措施费中的安全文明施工费和税金外，企业可以根据自身管理水平自行确定费率。因此，审查各项应计取费用的重点是费用的计算基础是否正确。除组成建筑安装工程费用的各项费用外，还应列入因调整某些建筑材料价格所发生的材料差价。

#### 2．工程预算的审查方法

由于工程规模、结构复杂程度、施工条件以及预算编制人员的业务水平等不同，所编制的工程预算的质量水平就有所不同，因此所采用的审查方法也就有所不同。常用的预算审查方法如下。

1)	全面审查法

全面审查法又称逐项审查法，此法按预算定额顺序或施工顺序，对施工图预算中的项目逐一进行全部审查。具体的审查过程与编制施工图预算基本相同。该方法的优点是全面、细致，经过审查的工程预算差错较少，审查质量较高；缺点是工作量大。该方法一般仅用于工程量比较小、工艺比较简单的工程。

2)	重点审查法

重点审查法就是抓住对工程造价影响比较大的项目和容易发生差错的项目重点进行审查。重点审查的内容主要有工程量大或费用较高的项目；换算后的定额单价和补充定额单价；容易混淆的项目和根据以往审查经验，经常会发生差错的项目；各项费用的计费基础及其费率标准；市场采购材料的差价。

重点审查法应灵活掌握，重点审查中，如发现问题较大、较多，应扩大审查范围；当然，如果建设单位工程预算的审查力量较强，或时间比较充裕，审查的范围也可以放宽一些。

3)	对比审查法

对比审查法是当工程条件相同时，用已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算对比审查拟建工程的同类工程预算的一种方法。采用该方法一般须符合下列条件。

(1)	拟建工程与已完成或在建工程预算采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则相同部分可采用对比审查法。

(2)	工程设计相同，但建筑面积不同，两个工程的建筑面积之比与两个工程各分部分项工程量之比大体一致。此时可按分项工程量的比例，审查拟建工程各分部分项工程的工程量，或用两个工程每平方米建筑面积造价、每平方米建筑面积的各分部分项工程量对比进行审查。

(3)	两个工程面积相同，但设计图纸不完全相同，则相同的部分，如厂房中的柱子、层架、层面、砖墙等，可进行工程量的对照审查。对不能对比的分部分项工程，可按图纸计算。

4)	筛选审查法

筛选审查法是根据建筑工程中各个分部分项工程的工程量、造价、用工量在单位面积上的数值变化不大的特点，把这些数据加以汇集、优选，找出这些分部分项工程在单位建筑面积上的工程量、价格、用工的基本数值，归纳为工程量、造价、用工三个基本数值表，并注明其适用的建筑标准，用这些基本数值作为标准来筛选审查拟建项目各分部分项工程的工程量、造价或用工量。若计算出的数值与基本数值相同或相近就不审查了；若计算出的数值与基本数值相差较大，就意味着此分部分项工程的单位建筑面积数值不在基本值范围内，应对该分部分项工程详细审查。

【例3.13】某6层矩形住宅，底层为“370墙”，楼层为“240墙”，建筑面积为1 900m2，砖墙工程量的单位建筑面积用砖指标为0.46m3/m2，而该地区同类型的一般住宅工程(240墙)测算的砖墙用砖耗用量综合指标为0.42m3/m2。试分析砖墙工程量计算是否正确。

解：该住宅底层是370mm厚墙，而综合指标是按240mm厚墙考虑，故砖砌体量偏大是必然的，至于用砖指标0.46m3/m2是否正确，可按以下方法测算。

底层建筑面积S=1 9006=317(m2)

设底层也为“240墙”，则底层砖体积V=317×0.42=133.14(m3)

当底层为“370墙”，底层砖体积V=133.14×370240=205.26(m3)

该建筑砖体积V为

V=(1 900-317)×0.42+205.26=870.12(m3)

该建筑砖体积比综合指标(240墙)多用砖体积(VD)为

VD=870.12-1 900×0.42=72.12(m3)

每单位建筑面积多用砖体积=72.121 900=0.04(m3)

与0.46-0.42=0.04(m3)一致，说明工程量计算出错的可能性较小。

## 3.4  概算定额与设计概算

### 3.4.1  概算定额与设计概算的概念

#### 1．概算定额与概算指标的概念

1)	概算定额

概算定额贯彻社会平均水平和简明适用原则，它是在预算定额的基础上，根据通用图和标准图等资料，以主要分项工程为基础，经过适当综合扩大，确定完成一定计量单位合格产品所消耗的人工、材料、机械台班消耗量的数量标准。

概算定额是设计阶段编制概算的依据，是进行设计方案比较的依据，是编制主要材料需要量的依据。

2)	概算指标

当设计图纸不全，可采用概算指标对拟建工程进行估算，概算指标通常是以整个建筑物、构筑物为对象，以建筑面积、建筑体积等为计量单位而规定的人工、材料和机械台班的消耗量标准和造价指标。概算指标比概算定额具有更加概括与扩大的特点。

概算指标可以作为编制投资估算的参考、设计单位进行设计方案比较和优选的依据，编制固定资产投资计划，确定投资额的主要依据，还可以作为匡算主要材料用量的依据。

#### 2．设计概算的概念

设计概算是由设计单位根据初步设计图纸(或扩大初步设计图纸)及说明书、概算定额(或概算指标)、各类费用标准等资料，或参照类似工程预(决)算文件，编制和确定的建设项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用的文件。

设计概算是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据，是进行贷款的依据，是签订总承包合同的依据，是考核设计方案技术经济合理性和选择设计方案的依据，是考核建设项目投资效果的依据。

### 3.4.2  概算定额与概算指标的组成

#### 1．概算定额的组成

概算定额由文字说明、定额项目表和附录三部分组成。总说明主要包括编制的目的和依据、适用范围和应遵守的规定，建筑面积计算规则；分部说明规定了分部分项工程的工程量计算规则等内容；概算定额表的形式与预算定额表相似，但它比预算定额更综合。

#### 2．概算指标的组成

概算指标一般由文字说明和列表形式以及必要的附录组成。

文字说明有总说明和分册说明，其内容一般包括：概算指标的编制范围、编制依据、分册情况，指标包括的内容，指标的使用方法，指标允许调整的范围及调整方法等。

概算指标列表形式分为建筑工程概算指标的列表形式和安装工程概算指标的列表形式两大类，包括示意图、工程特征、经济指标、每100m2建筑面积各分部工程量指标、每100m2建筑面积(或1000m3建筑体积)主要工料指标等。

### 3.4.3  设计概算的内容

设计概算可分为三级概算，即单位工程概算、单项工程概算和建设项目总概算，如图3-3所示。

土建工程概算

给水排水工程概算

采暖工程概算

通风、空调工程概算

电气照明工程概算

弱电工程概算

人工费

材料费

施工机具使用费

企业管理费

利润

税金

单位工程概算

单项工程概算

设备及安装工程单位工程概算

机械设备及安装工程概算

电气设备及安装工程概算

设备及安装工程

热力设备及安装工程概算

工具、器具及生产家具购置费用概算

工程建设其他费概算

土地使用费

农用土地征用费

取得国有土地使用费

建设项目总概算

与项目建设有关的其他费用

与未来企业生产经营有关的其他费用

建设管理费

可行性研究费

研究试验费

勘察设计费

环境影响评价费

劳动安全卫士评价费

场地准备及临时设施费

联合试运转费

生产准备费

办公和生活家具购置费

预备费、建设期利息

经营性项目铺底流动资金概算

##### 图3-3  三级概算构成表

### 3.4.4  设计概算的编制

#### 1．设计概算的编制依据

(1)	经批准的有关文件、主管部门的有关文件，指标；经批准的设计文件。

(2)	工程地质勘测资料。

(3)	水、电和原材料供应情况。

(4)	交通运输情况及运输价格。

(5)	地区人、料、机标准。

(6)	机电设备价目表。

(7)	国家或省市颁发的概算定额或概算指标及各项取费标准。

(8)	类似工程概算及技术经济指标。

#### 2．单位工程概算的编制与计价

单位工程概算包括建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。

1)	建筑工程概算的编制

(1)	概算定额法。

概算定额法又叫扩大单价法或扩大结构定额法。采用该方法编制建筑工程概算比较准确，但计算较烦琐，必须具备一定的设计基础知识、熟悉概算定额时才能弄清分部分项的扩大综合内容，正确计算扩大分部分项的工程量。同时在套用扩大单位估价表时，若所在地区的工资标准及材料预算价格与概算定额不相符，则需要重新编制扩大单位估价或测定系数加以修正。

当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，可采用这种方法编制建筑工程概算。

利用概算定额法编制概算的具体步骤如下。

①	熟悉图纸，了解设计意图、施工条件和施工方法。

②	列出分部分项工程项目，并计算工程量。

③	计算设计概算各项成本与费用构成，汇总构成单位工程概算造价。

④	计算单方造价(如每平方米建筑面积造价)。

⑤	编写概算编制说明。

(2)	概算指标法。当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可以采用概算指标法编制概算。由于概算指标比概算定额更加扩大、综合，所以利用概算指标编制的概算比按概算定额编制的概算更加简化。这种方法具有计算速度快的优点，但其精确度较低。

现以单位建筑面积(m2)工料消耗概算指标为例说明概算编制步骤。

①	根据概算指标中的人工工日数及拟建工程地区工资标准计算单方人工费：

(3.4.1)

②	根据概算指标中的主要材料数量及拟建地区材料概算价格计算单方主要材料费：

(3.4.2)

③	按其他材料费占主要材料费的百分比，求出单方其他材料费：

(3.4.3)

④	按概算指标中的机械费计算单方机械费。

⑤	求出单位建筑面积概算单价。

⑥	用概算单价和建筑面积相乘，得出概算价值：

(3.4.4)

如拟建工程初步设计的内容与概算指标规定内容有局部差异时，就不能简单地按照类似工程的概算指标直接套用，必须对概算指标进行修正，然后用修正后的概算指标编制概算。修正的方法是，从原指标的概算单价中减去建筑、结构差异需“换出”的人工费(或材料、机械费用)，加上建筑、结构差异需“换入”的人工费(或材料、机械费用)，得到修正后的单方建筑面积概算单价。其修正公式如下：

(3.4.5)

(3.4.6)

【例3.14】某新建宿舍，建筑面积为6 200m2，按地区概算指标，一般土建工程691.6元/m2，概算指标与该宿舍楼图纸的结构特征相比较，结构构造有部分改变，同时数量也有出入，需要对概算单价进行修正，如表3-5所示。

##### 表3-5  建筑工程概算指标修正表(每1000m2)

| 扩大结构序号 | 结构名称 | 单 位 | 数 量 | 单价(元) | 复价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般土建工程 |  |  |  |  |
|  | 换出部分 |  |  |  |  |
| 1 | M5毛石基础 | 1m3 | 18 | 132.49 | 2 384.82 |
| 2 | 砖砌外墙 | 1m3 | 51 | 167.51 | 8 543.01 |
|  | 小计 |  |  |  | 10 927.83 |
|  | 换入部分 |  |  |  |  |
| 1 | M7.5混合砂浆砖基础 | 1m3 | 19.6 | 154.47 | 3 027.61 |
| 2 | 砖砌外墙 | 1m3 | 61.2 | 167.51 | 10 251.61 |
|  | 小计 |  |  |  | 13 279.22 |

解：结构变化后的修正指标为

(元/m2)

该新建宿舍的土建工程概算造价为6 200×693.95=4 302 490(元)

(3)	类似工程预算法。如果拟建工程与已完工程或在建工程相似，而又没有合适的概算指标时，就可以利用已建工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程的设计概算。

类似工程预算法是以类似工程的预算或结算资料，按照编制概算指标的方法，求出工程的概算指标，再按概算指标法编制拟建工程概算。

利用类似工程预算编制概算时，应考虑拟建工程在建筑与结构、地区工资、材料价格、机械台班单价及其他费用的差异，这些差异可按下式进行修正。

(3.4.7)

【例3.15】某新建办公楼，建筑面积为20 000m2，试用类似工程预算法，计算其概算造价。类似工程的建筑面积为18 000m2，概算造价为1 640万元，各种费用占概算造价的比例是：人工费11%，材料费65%，机械费7%，其他费用17%，并根据公式算出修正系数为K1=1.02、K2=1.05、K3=0.99、K4=1.04。

解：造价总修正系数

K=0.111.02+0.65×1.05+0.07×0.99+0.17×1.04=1.041

修正后类似工程概算造价：C'=1 640×1.041=1 707.24(万元)

修正后类似工程单方概算造价

C"=17 072 40018 000=948.47(元/m2)

故该新建办公楼概算造价为V=20 000×948.47=1 896.94(万元)

2)	设备及安装工程概算的编制

(1)	设备购置费概算的编制。设备购置费由设备原价及运杂费两项组成。国产标准设备原价可根据设备型号、规格、性能、材质、数量及附带的配件，向制造厂家询价，或向设备、材料信息部门查询，或按有关规定逐项计算。非主要标准设备和工器具、生产家具的原价可按主要设备原价的百分比计算，百分比指标按主管部门或地区的有关规定执行。

国产非标准设备原价在编制设计概算时可按下列两种方法确定。

①	非标准设备台(件)估价指标法。根据非标准设备的类别、重量、性能等情况，以每台设备规定的估价指标计算，即：

(3.4.8)

②	非标准设备吨重估价指标法。根据非标准设备的类别、性能、材质等情况，以某类设备所规定的吨重估价指标计算，即：

(3.4.9)

设备运杂费按有关规定的运杂费率计算，即：

(3.4.10)

(2)	设备安装工程概算的编制。设备安装工程概算的编制方法如下。

①	预算单价法。当初步设计有详细设备清单时，可直接按预算单价(预算定额单价)编制设备安装工程概算。根据计算的设备安装工程量，乘以安装工程预算单价，经汇总求得。

用预算单价法编制概算，计算比较具体，精确性较高。

②	扩大单价法。当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用主体设备、成套设备或工艺线的综合扩大安装单价编制概算。

③	概算指标法。当初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全，无法采用预算单价法和扩大单价法时，可采用概算指标法编制概算。概算指标形式较多，概括起来主要可按以下几种指标进行计算。

a．按占设备价值的百分比(安装费率)的概算指标计算。

(3.4.11)

b．按每吨设备安装费的概算指标计算。

(3.4.12)

c．按座、台、套、组、根或功率等为计量单位的概算指标计算。如工业炉，按每台安装费指标计算；冷水箱，按每组安装费指标计算安装费等。

d．按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标计算。设备安装工程有时可按不同的专业内容(如通风、动力、管道等)采用每平方米建筑面积的安装费用概算指标计算安装费。

#### 3．单项工程概算的编制与计价

单项工程概算是以其所包含的建筑工程概算表和设备及安装工程概算表为基础汇总编制的。单项工程概算文件一般包括编制说明和综合概算表两部分，当项目无须编制建设项目总概算时，还应列入工程建设其他费用概算。

1)	编制说明

编制说明主要包括编制依据、编制方法、主要设备和材料的数量及其他有关问题。

2)	综合概算表

综合概算表需根据单项工程对应范围内的各单位工程概算等基础资料，按照规定的统一表格进行编制，除了将所包括的所有单位工程概算，按费用构成的项目划分填入表内外，还需列出技术经济指标，如表3-6所示。

##### 表3-6  单项工程综合概算表

| 序号 | 单项工程概算或费用名称 | 概算价值(万元) |  |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占总投资比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 工器具购置费 | 安装工程费 | 工程建设其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标(元/m2) |  |
| 1 | 建筑 工程 | × |  |  |  |  | × |  |  | × | × |
| 1.1 | … | × |  |  |  |  | × | × |  | × |  |
| 1.2 | … | × |  |  |  |  | × | × |  | × |  |
| … |  | … |  |  |  |  | … | … |  |  |  |
| 2 | 单项工程概算 |  | × |  |  |  | × |  |  | × | × |
| 2.1 | … |  | × |  |  |  | × | × |  | × |  |
| 2.2 | … |  | × |  |  |  | × | × |  | × |  |
| … |  |  | … |  |  |  | … | … |  |  |  |
| 3 | 工器具购置费 |  |  | × |  |  | × |  |  | × | × |
| 3.1 | … |  |  | × |  |  | × | × |  | × |  |
| 3.2 | … |  |  | × |  |  | × | × |  | × |  |
| … |  |  |  | … |  |  | … | … |  |  |  |
| 4 | 安装工程费 |  |  |  | × |  | × |  |  | × | × |
| 4.1 | … |  |  |  | × |  | × | × |  | × |  |
| 4.2 | … |  |  |  | × |  | × | × |  | × |  |
| … |  |  |  | … | … |  | … | … |  |  |  |

续表

| 序号 | 单项工程概算或费用名称 | 概算价值(万元) |  |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占总投资比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 工器具购置费 | 安装工程费 | 工程建设其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标(元/m2) |  |
| 5 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| 5.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |

#### 4．建设项目总概算的编制

建设项目总概算是设计文件的重要组成部分，是确定整个建设项目从筹建到竣工验收交付使用预计花费的全部费用的文件。它由各单项工程综合概算、工程建设其他费用、预备费和经营性项目铺底流动资金等汇编而成，如表3-7所示。

##### 表3-7  某工程建设项目总概算表

| 序号 | 单项工程概算或费用名称 | 概算价值(万元) |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占总投资比例(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 工器具购置费 | 安装工程费 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标(元/m2) |  |  |
| 一 | 单项工程综合概算 |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |
| 1 | ×××办公楼 | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |
| 2 | ×××车间 | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |
| … | … |  |  |  |  | … | … |  | … |  |  |
|  | 小计 |  | × | × | × | × |  |  |  |  |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| 2 | 可行性研究费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 勘察设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 涨价预备费 |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 序号 | 单项工程概算或费用名称 | 概算价值(万元) |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占总投资比例(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 工器具购置费 | 安装工程费 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标(元/m2) |  |  |
| 四 | 建设期利息 |  |  |  |  | × |  |  | × |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … |  |  |  |  |  |
| 五 | 总概算价值 | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |
|  | (其中回收金额) | (×) | (×) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资比例(%) | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |

1)	总概算书的编制

(1)	工程概况：说明工程建设地址、建设条件、工期、名称、品种与产量、规模、功能及厂外工程的主要情况等。

(2)	编制依据：说明设计文件、定额、价格及费用指标等依据。

(3)	编制范围：说明总概算书已包括与未包括的工程项目和费用。

(4)	编制方法：说明采用何种方法编制等。

(5)	投资分析：分析各项工程费用所占比例、各项费用构成、投资效果等。此外，还要与类似工程比较，分析投资高低原因，以及论证该设计是否经济合理。

(6)	主要设备和材料数量：说明主要机械设备、电气设备及主要建筑材料的数量。

(7)	其他有关问题：说明在编制概算文件过程中存在的其他有关问题。

2)	总概算表构成

(1)	按总概算组成的顺序和各项费用的性质，将各个单项工程综合概算及其他工程和相应的费用概算汇总列入总概算表。

(2)	将工程项目和费用名称及各项数值填入相应各栏内，然后按各栏分别汇总。

(3)	以汇总后总额为基础。按取费标准计算预备费、建设期利息、铺底流动资金等。

(4)	计算回收金额。回收金额是指在整个基本建设过程中所获得的各种收入。例如，原有房屋拆除所回收的材料和旧设备等的变现收入；试车收入大于支出部分的价值等。回收金额的计算方法，按有关部门的规定执行。

(5)	计算总概算价值。

(6)	计算技术经济指标。整个项目的技术经济指标应选择有代表性和能说明投资效果的指标填列。

(7)	投资分析。为对基本建设投资分配、构成等情况进行分析，应在总概算表中计算出各项工程和费用投资占总投资比例，在表的末栏计算出每项费用的投资占总投资的比例。

#### 5．设计概算的审查内容与方法

1)	设计概算的审查内容

(1)	审查设计概算的编制依据。

①	审查编制依据的合法性。各种编制依据必须经过国家或授权机关的批准，不得强调情况特殊而擅自更改规定。

②	审查编制依据的时效性。各种依据，如定额、指标等，都应执行国家有关部门的现行规定。

③	审查编制依据的适用范围。各种编制依据有规定的适用范围，如主管部门规定的各种专业定额及其取费标准，只适用于该部门的专业工程；各地区规定的各种定额及其取费标准只适用于该地区范围以内。

(2)	审查设计概算的编制深度。一般大中型项目的设计概算，应有完整的编制说明和“三级概算”表(即总概算表、单项工程综合概算表、单位工程概算表)，并按有关规定的深度进行编制。审查各级概算的编制、校对、审核是否按规定编制并进行了相关的签署。

(3)	审查概算的编制范围。审查设计概算编制范围及具体内容是否与主管部门批准的建设项目范围及具体工程内容一致；审查分期建设项目的建筑范围及具体工程内容有无重复交叉，是否重复计算或漏算；审查其他费用所列的项目是否符合规定；静态投资、动态投资和经营性项目铺底流动资金是否分别列出等。

(4)	审查建设规模、标准。审查概算的投资规模、生产能力、设计标准、建设用地、建筑面积、主要设备、配套工程、设计定员等是否符合原批准可行性研究报告或立项批文的标准。如概算总投资超过原批准投资估算10%以上，应进一步审查超估算的原因。

(5)	审查设备规格、数量和配置。审查所选用的设备规格、台数是否与生产规模一致；材质、自动化程度有无提高标准，引进设备是否配套、合理；备用设备台数是否恰当；消防、环保设备是否计算等。除此之外还要重点审查设备价格是否合理、是否符合有关规定等。

(6)	审查工程费。审查工程费时，要根据初步设计图纸、概算定额及工程量计算规则、专业设备材料表等对相应的费用进行审查，检查有无多算、重算、漏算。

(7)	审查计价指标。审查计价指标时，应审查建筑与安装工程采用的计价定额、价格指数和有关人工、材料、机械台班单价是否符合工程所在地(或专业部门)定额要求和实际市场价格水平，费用取值是否合理，并审查概算指标调整系数，主材价格，人工、机械台班和辅材调整系数是否正确与合理。

(8)	审查其他费用。审查费用项目是否按国家统一规定计列，具体费率或计取标准是否按国家、行业或有关部门规定计算，有无随意列项，有无多列、交叉计列和漏项等。

2)	设计概算的审查方法

设计概算审查前要熟悉设计图纸和有关资料，深入调查研究，了解建筑市场行情，了解现场施工条件，掌握第一手资料，进行经济对比分析，使审批后的概算更符合实际。概算的审查方法有对比分析法、查询核实法及联合会审法。

(1)	对比分析法。对比分析法主要是指将建设规模、标准与立项批文对比；工程数量与设计图纸对比；各项取费与规定标准对比；材料、人工单价与市场信息对比；技术经济指标与同类工程的指标对比；等等。通过对比分析，发现设计概算存在的主要问题和偏差。

(2)	查询核实法。查询核实法是对一些关键设备、重要装置、难以核算的较大投资进行多方查询核对。逐项落实的方法：主要设备的市场价向设备供应部门或招标公司查询核实；重要生产装置、设施向同类企业(工程)查询了解；进口设备价格及有关费税向进出口公司查询；复杂的建安工程向同类工程的建设、承包、施工单位查询等。

(3)	联合会审法。联合会审法由会审单位分头审查，然后集中研究、共同定案；或组织有关部门成立专门审查班子，根据审查人员的业务专长分组，将概算费用进行分解，分别审查，最后集中讨论定案。

## 本 章 小 结

工程定额是指在正常施工条件下完成规定计量单位的合格建筑安装工程所消耗的人工、材料、施工机具台班、工期天数及相关费率等的数量标准。按定额的编制程序和用途分类，可以把工程定额分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标等。

施工定额是指企业在正常的施工条件下，以同一性质的施工过程为测定对象而规定的完成单位合格产品所消耗的人工、材料、机械台班使用的数量标准，施工定额属于基础定额。

预算定额是指在一定的生产条件下，采用科学的方法，完成一定计量单位分项工程所必需消耗的人工、材料、机械台班的数量标准。预算定额代表着社会平均水平，它是由国家或授权机关组织编制，审批并颁发执行。

概算定额贯彻社会平均水平和简明适用原则，它是在预算定额基础上，根据通用图和标准图等资料，以主要分项工程为基础，经过适当综合扩大，确定完成一定计量单位合格产品所消耗的人工、材料、机械台班消耗量的数量标准。

## 习    题

#### 一、单项选择题

1．下列工人工作时间中，不属于有效工作时间的有(    )。

A．基本工作时间                	B．辅助工作时间

C．准备与结束工作时间          	D．偶然工作时间

2．下列工人工作时间中，不属于损失时间的有(    )。

A．多余和偶然时间              	B．不可避免的中断时间

C．停工时间                    	D．工人违反劳动纪律时间

3．下列工人工作时间中，不属于定额时间的有(    )。

A．工序时间                    	B．规范时间

C．必需消耗的时间              	D．损失时间

4．下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是(    )。

A．筑路机在工作区末端掉头时间

B．体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

C．机械在工作地点之间的转移时间

D．装车数量不足而低负荷工作的时间

5．下列机械工作时间中，不属于必需消耗时间的是(    )。

A．有效工作时间					B．不可避免的无负荷工作时间

C．不可避免的中断时间			D．低负荷下的工作时间

6．(    )是衡量工人劳动生产率的主要尺度。

A．施工定额    	B．劳动定额 	C．定额水平    	D．预算定额

7．下列哪种定额代表着社会平均先进水平？(    )

A．预算定额    	B．施工定额  	C．概算定额    	D．概算指标

8．下列哪种定额的性质属于生产性定额？(    )

A．预算定额   	B．施工定额  	C．概算定额   	D．概算指标

#### 二、计算题

1．若完成1m³墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，计算该工程的时间定额。

2．某工程现场采用出料容量500L的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为1min、3min、1min、1min，机械时间利用系数为0.9，计算该机械的台班产量定额。

3．某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、200s、50s、40s，机械时间利用系数为0.8。计算该机械的台班产量定额。